0.10	IZKAZI

### 002	PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA

IZKAZI ZA IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV

0.10.a  MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST

Mehanska odpornost in stabilnost je zagotovljena z upoštevanjem geološko

geotehničnega elaborata.

0.10.b  VARNOST PRED POŽAROM

Upoštevane so zahteve iz:

MAPA 9/9	9	DRUGI NAČRTI

-Zasnova požarne varnosti objekt SVTK-dozidava št. elaborata 16 04 04

-Zasnova požarne varnosti objekt prometni urad-preureditev št. elaborata 16 04 08

Dostop gasilskim vozilom je zagotovljen preko dostopnih cest na območju

železniškega vozlišča Pragersko.

0.10.c  HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZAŠČITA OKOLICE

Upoštevane so zahteve iz:

MAPA 9.2		DRUGI NAČRTI

-Študija obremenitve s hrupom in predlog protihrupnih ukrepov št. elaborata

PR279-PGD-STU-H

-Načrt aktivne protihrupne zaščite št. načrta PR279-PGD-PHO

MAPA 9/8		 NAČRT MONITORINGA

-Program monitoringa količinskega in kemijskega stanja podzemne vode

MO-PRAG-1-2/2017

-Monitoring v času gradnje št. MO-PRAG-2-4/2017

MAPA 9/10	DRUGI NAČRTI

-Načrt ravnanja z gradbenimi odpadki št. načrta NRGO-2/16

-Organizacija gradbišča št. načrta OG-2/2016

MAPA 9/11	DRUGI NAČRTI

-Elaborat- sevalne obremenitve na območju železniške postaje Pragersko

št.elaborata 17-087-O-PAN

MAPA 9/12	NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ št. načrta IV-60/16

-Hidrološko hidravlično poročilo in vodnogospodarske ureditve

Z upoštevanjem zgoraj navedenih zahtev in preveritev je zagotovljena higienska in zdravstvena zaščita okolice.

0.10.d  VARNOST PRI UPORABI

Upoštevana je vsa zakonodaja, s tem je varnost pri uporabi zagotovljena.

0.10.e  ZAŠČITA PRED HRUPOM

Zaščita pred hrupom je zagotovljena v skladu z:

MAPA 9.2		DRUGI NAČRTI

-Študija obremenitve s hrupom in predlog protihrupnih ukrepov št. elaborata

PR279-PGD-STU-H

-Načrt aktivne protihrupne zaščite št. načrta PR279-PGD-PHO