## Podatki PVOPV 2019
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
[6 empty] | 210 | 220 | 1010 | 1020 | 1029 | 1031 | 1040 | 1045 | 1050 | 1060 | 1071 | 1081 | 1091 | 1110 | 1160 | 1191 | 1520 | 1530 | 1900 | 2020 | 2070 | 2080 | 2090 | 2102 | 2140 | 2150 | 2160 | 2170 | 2180 | 2211 | 2221 | 2250 | 2260 | 2270 | 2280 | 2291 | 2301 | 2800 | 2810 | 2910 | 3011 | 4010 | 4020 | 4030 | 4040 | 4070 | 4080 | 4090 | 4120 | 4150 | 4160 | 4190 | 4220 | 4230 | 4260 | 4270 | 4280 | 4290 | 4330 | 4370 | 4480 | 4485 | 4490 | 4495 | 9090 | 9100 | 9110
Vodotok | Ime postaje | Šifra postaje | Koordinata X | Koordinata Y | Datum | Matriks | Metoda vzorčenja | Temperatura zraka | Temperatura vode | Barva | Vidna barva | Videz | Vidne odplake | Vonj | pH | Električna prevodnost (25 0C) | Kisik sonda | Nasičenost s kisikom - sonda | Motnost | Način odvzema | Prosojnost | Vreme pred vzorčenjem | Vreme med vzorčenjem | Opombe - stanje okolice | Suspendirane snovi po sušenju | KPK s KMnO4 | KPK s K2Cr2O7 | BPK5 | DOC | Amonij | Nitriti | Nitrati | Sulfati | Kloridi | Fluoridi | Celotni fosfor - nefiltriran | Kalcij | Magnezij | Natrij | Kalij | Mangan-filt. | Železo - filt. | Skupna trdota | Karbonatna trdota | m-Alkaliteta | Bor-filt. | Aluminij-filt. | Antimon-filt. | Arzen-filt. | Baker-filt. | Barij-filt. | Berilij-filt. | Cink-filt. | Kadmij-filt. | Kobalt-filt. | Kositer-filt. | Krom-filt. | Molibden-filt. | Nikelj-filt. | Selen-filt. | Srebro-filt. | Stroncij-filt. | Svinec-filt. | Vanadij-filt. | Titan-filt. | Cezij-filt. | Rubidij-filt. | Galij-filt. | Talij-filt. | Clostridium perfringens (vključno s sporami) | Escherichia coli (E. coli) | Intestinalni enterokoki
[6 empty] | - | - | 0C | 0C | m-1 | - | - | - | - | - | µS/cm | mg O2/l | % | NTU | - | m | - | - | - | mg/l | mg O2/l | mg O2/l | mg O2/l | mg C/l | mg NH4/l | mg NO2/l | mg NO3/l | mg/l | mg/l | µg/l | mg PO4/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | 0NT | 0NT | mekv/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | CFU/100 ml | CFU/100 ml | CFU/100 ml
BISTRICA | Vodarna Zg. Bistrica | 2705 | 140899 | 541350 | 2019-02-05 | Površinska voda | SIST ISO 5667-6:2015 | 0 | 1.2 | 0.2 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | vidne odplake naravnega izvora | brez vonja | 7.3 | 83 | 14 | 101 | 0.5 | neposredni zajem v matici vodotoka. 35 cm pod površino | d0.84 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. oblačno |  | 2.2 | 3.7 | 9 | 0.7 | 2.59 | <.01 | 0.0034 | 3.15 | 6.13 | 3.14 | <40 | 0.029 | 8.4 | 1.6 | 3.6 | 0.77 | 0.617 | 31.9 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | <3 | 37 | <.1 | <.1 | 0.228 | 18.5 | <.05 | <1.2 | <.024 | <.03 | <.05 | 0.208 | <.3 | <.2 | <.18 | <.03 | 107 | <.1 | 0.348 | 0.68 | <.04 | 1.24 | <.03 | <.02 | 16 | 37 | 19
BISTRICA | Vodarna Zg. Bistrica | 2705 | 140899 | 541350 | 2019-05-15 | Površinska voda | SIST ISO 5667-6:2015 | 3 | 5.1 | 0.7 | brezbarvna | rjava-zelena | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.2 | 90 | 12.1 | 100 | 0.6 | neposredni zajem v matici vodotoka.20 cm pod površino | d0.80 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | dež |  | 8.5 | 4.6 | 10 | 1.3 | 2.87 | 0.021 | 0.0055 | 2.17 | 5.32 | 3.11 | <40 | 0.21 | 6.7 | 1.5 | 3.9 | 0.7 | 0.805 | 32.7 | 1.3 | 1.2 | 0.42 | <3 | 42.5 | <.1 | <.1 | <.2 | 16.9 | <.05 | <1.2 | <.024 | <.03 | <.05 | <.2 | <.3 | <.2 | <.18 | <.03 | 98.8 | <.1 | 0.353 | 0.723 | <.04 | 1.2 | <.03 | <.02 | 60 | 564 | 72
BISTRICA | Vodarna Zg. Bistrica | 2705 | 140899 | 541350 | 2019-08-01 | Površinska voda | SIST ISO 5667-6:2015 | 18.6 | 15.5 | 0.8 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 7.6 | 74 | 9.7 | 102 | 4.1 | neposredni zajem v matici vodotoka. 30 cm pod površino | d0.39 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. sončno | okolica smrdi | 10 | 5.5 | 12 | <.5 | 3.03 | <.01 | 0.0036 | 2.28 | 5.36 | 2.72 | <40 | 0.042 | 8.9 | 1.8 | 3.8 | 0.83 | 1.11 | 49.3 | 1.7 | 1.6 | 0.58 | <3 | 47.1 | <.1 | 0.14 | 0.244 | 21.3 | <.05 | <1.2 | <.024 | <.03 | <.05 | <.2 | <.3 | <.2 | <.18 | <.03 | 109 | <.1 | 0.585 | 0.927 | <.04 | 1.56 | <.03 | <.02 | 36 | 112 | 120
BISTRICA | Vodarna Zg. Bistrica | 2705 | 140899 | 541350 | 2019-11-25 | Površinska voda | SIST ISO 5667-6:2015 | 5.6 | 6.1 | 0.6 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 7.4 | 66 | 12.1 | 102 | 2.6 | neposredni zajem v matici vodotoka. 20 cm pod površino | d33 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. oblačno | brez posebnosti (b.p.) | 2.7 | 3.4 | 7 | <.5 | 2.51 | <.01 | 0.0026 | 2.23 | 5.64 | 2.39 | <40 | 0.027 | 7.1 | 1.5 | 3.4 | 0.71 | 0.769 | 34.1 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | <3 | 36.6 | <.1 | <.1 | <.2 | 17.2 | <.05 | <1.2 | <.024 | <.03 | <.05 | <.2 | <.3 | <.2 | <.18 | <.03 | 91.6 | <.1 | 0.339 | 0.513 | <.04 | 1.26 | <.03 | <.02 | 12 | 20 | 18
LJUBIJA | vodarna Ljubija | 6256 | 139895 | 495786 | 2019-02-05 | Površinska voda | SIST ISO 5667-6:2015 | 0 | 6.4 | <.2 | brezbarvna | zelena. brez kalnosti | vidne odplake naravnega izvora | brez vonja | 8.1 | 212 | 13.3 | 100 | 0.4 | neposredni zajem v matici vodotoka. 40 cm pod površino | d0.30 | vzorčenje po obdobju sneženja | sneg |  | 3.3 | 1.6 | <5 | 0.5 | 1.54 | <.01 | 0.0016 | 3.93 | 5.5 | 0.72 | 44 | 0.021 | 36 | 2.4 | 1 | 0.31 | 0.356 | 14.2 | 5.6 | 5.6 | 2 | <3 | 21.3 | <.1 | 0.201 | 0.217 | 3.07 | <.05 | <1.2 | <.024 | <.03 | <.05 | <.2 | <.3 | <.2 | <.18 | <.03 | 67.7 | <.1 | 0.477 | 0.981 | <.04 | 0.25 | <.03 | <.02 | 8 | 16 | 11
LJUBIJA | vodarna Ljubija | 6256 | 139895 | 495786 | 2019-03-04 | Površinska voda | SIST ISO 5667-6:2015 | 4.3 | 6.7 | <.2 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.4 | 228 | 11.6 | 103 | 1.3 | neposredni zajem v matici vodotoka.10 cm pod površino | d0.21 | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. sončno |  | <2 | 0.52 | <5 | 0.5 | 0.75 | <.01 | <.001 | 3.46 | 5.34 | 0.64 | <40 | <.018 | 40 | 2.3 | 1.1 | 0.25 | <.1 | 2.07 | 6.1 | 6.2 | 2.2 | <3 | 4.48 | <.1 | 0.184 | <.2 | 3.2 | <.05 | <1.2 | <.024 | <.03 | <.05 | <.2 | <.3 | <.2 | <.18 | <.03 | 66.6 | <.1 | 0.476 | <.4 | <.04 | 0.179 | <.03 | <.02 | 0 | 0 | 0
LJUBIJA | vodarna Ljubija | 6256 | 139895 | 495786 | 2019-05-15 | Površinska voda | SIST ISO 5667-6:2015 | 3 | 6.9 | 0.2 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 8 | 221 | 11.3 | 100 | 0.7 | neposredni zajem v matici vodotoka.15.cm pod površino | d0.28 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | dež |  | <2 | 0.74 | <5 | 1.2 | 1.02 | <.01 | 0.0012 | 3.53 | 4.89 | 0.57 | <40 | 0.021 | 39 | 2.3 | 1.2 | 0.3 | 0.123 | 3.61 | 6 | 6.2 | 2.2 | <3 | 8.49 | <.1 | 0.176 | <.2 | 3.24 | <.05 | <1.2 | <.024 | <.03 | <.05 | <.2 | <.3 | <.2 | <.18 | <.03 | 68 | <.1 | 0.412 | <.4 | <.04 | 0.206 | <.03 | <.02 | 2 | 5 | 4
LJUBIJA | vodarna Ljubija | 6256 | 139895 | 495786 | 2019-06-05 | Površinska voda | SIST ISO 5667-6:2015 | 20.6 | 8.4 | <.2 | brezbarvna | rjava.brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 8 | 202 | 11 | 101 | 7 | neposredni zajem v matici vodotoka. 20 cm pod površino | d0.10 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. sončno |  | 2.3 | 2 | <5 | <.5 | 1.16 | <.01 | <.001 | 2.95 | 5.22 | 0.56 | <40 | 0.029 | 35 | 2.3 | 1.3 | 0.34 | 0.204 | 6.12 | 5.4 | 5.9 | 2.1 | 3.02 | 11.3 | <.1 | 0.198 | <.2 | 3.13 | <.05 | <1.2 | <.024 | <.03 | <.05 | <.2 | <.3 | <.2 | <.18 | <.03 | 61.7 | <.1 | 0.548 | 0.507 | <.04 | 0.266 | <.03 | <.02 | 1 | 38 | 9
LJUBIJA | vodarna Ljubija | 6256 | 139895 | 495786 | 2019-08-01 | Površinska voda | SIST ISO 5667-6:2015 | 22.2 | 8.1 | 0.4 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.9 | 231 | 11.4 | 103 | 3.8 | neposredni zajem v matici vodotoka. 25 cm pod površino | d0.28 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | 3 | 3.2 | <5 | <.5 | 1.76 | <.01 | 0.0015 | 3.31 | 4.21 | 0.51 | <40 | 0.019 | 46 | 2.1 | 0.95 | 0.3 | 0.424 | 13.6 | 6.9 | 7 | 2.5 | 3.16 | 20.9 | <.1 | 0.199 | 0.252 | 3.68 | <.05 | <1.2 | <.024 | <.03 | <.05 | <.2 | <.3 | <.2 | <.18 | <.03 | 73 | <.1 | 0.434 | 0.625 | <.04 | 0.251 | <.03 | <.02 | 40 | 218 | 300
LJUBIJA | vodarna Ljubija | 6256 | 139895 | 495786 | 2019-09-02 | Površinska voda | SIST ISO 5667-6:2015 | 15.8 | 8.5 | 0.2 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | vidne odplake naravnega izvora | brez vonja | 8.2 | 233 | 11.2 | 103 | 1.9 | neposredni zajem v matici vodotoka. 10 cm pod površino | d0.25 | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. oblačno | brez posebnosti (b.p.) | 16 | 1.4 | <5 | <.5 | 1.26 | <.01 | <.001 | 3.4 | 6.59 | 0.59 | <40 | 0.022 | 45 | 2.9 | 1.7 | 0.39 | 0.265 | 6.33 | 7 | 6.4 | 2.3 | 3.56 | 9.52 | <.1 | 0.194 | <.2 | 3.03 | <.05 | <1.2 | <.024 | <.03 | <.05 | <.2 | <.3 | <.2 | <.18 | <.03 | 69.8 | <.1 | 0.718 | <.4 | <.04 | 0.309 | <.03 | <.02 | 130 | 281 | 345
LJUBIJA | vodarna Ljubija | 6256 | 139895 | 495786 | 2019-11-04 | Površinska voda | SIST ISO 5667-6:2015 | 11.1 | 7.7 | <.2 | brezbarvna | zeleno-rjava. rahlo kalna | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.2 | 243 | 11.1 | 102 | 3.4 | neposredni zajem v matici vodotoka. 20 cm pod površino | d0.50 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. oblačno | brez posebnosti (b.p.) | 6.6 | 0.89 | <5 | 0.6 | 2.03 | <.01 | 0.0046 | 3.58 | 6.01 | 0.63 | <40 | 0.02 | 42 | 2.7 | 1.3 | 0.34 | 0.195 | 4.61 | 6.5 | 6.7 | 2.4 | <3 | 7.62 | <.1 | 0.173 | <.2 | 3.27 | <.05 | <1.2 | <.024 | <.03 | <.05 | <.2 | <.3 | <.2 | <.18 | <.03 | 79.9 | <.1 | 0.539 | <.4 | <.04 | 0.241 | <.03 | <.02 | 20 | 318 | 78
LJUBIJA | vodarna Ljubija | 6256 | 139895 | 495786 | 2019-12-12 | Površinska voda | SIST ISO 5667-6:2015 | -4.7 | 6.7 | <.2 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.2 | 223 | 11.4 | 101 | 3 | neposredni zajem v matici vodotoka. 15 cm pod površino | d0.35 | vzorčenje po daljšem obdobju dežja | suho. oblačno |  | <2 | 0.69 | <5 | <.5 | 1.07 | <.01 | 0.0026 | 3.42 | 6.6 | 0.68 | 41 | <.018 | 37 | 2.4 | 1.2 | 0.29 | 0.153 | 11 | 5.7 | 6.2 | 2.2 | <3 | 6.6 | <.1 | 0.181 | <.2 | 2.91 | <.05 | <1.2 | <.024 | <.03 | <.05 | <.2 | <.3 | <.2 | <.18 | <.03 | 60.1 | <.1 | 0.49 | <.4 | <.04 | 0.195 | <.03 | <.02 | 2 | 6 | 1
HUDINJA | zajetje pred Vitanjem | 6765 | 138546 | 524102 | 2019-02-05 | Površinska voda | SIST ISO 5667-6:2015 | 3.1 | 2 | <.2 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | vidne odplake naravnega izvora | brez vonja | 7.6 | 111 | 13.3 | 100 | 0.6 | neposredni zajem v matici vodotoka. 10 cm pod površino | d0.30 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. oblačno |  | 2.2 | 1.4 | <5 | <.5 | 1.15 | <.01 | 0.003 | 2.95 | 7.35 | 4.41 | 48 | 0.035 | 13 | 2.5 | 3.2 | 1.2 | 0.5 | 7.59 | 2.4 | 2 | 0.72 | <3 | 6.15 | <.1 | 0.27 | 0.24 | 10.7 | <.05 | <1.2 | <.024 | <.03 | <.05 | 0.232 | <.3 | 0.215 | <.18 | <.03 | 45.7 | <.1 | 0.217 | <.4 | <.04 | 0.902 | <.03 | <.02 | 32 | 8 | 6
HUDINJA | zajetje pred Vitanjem | 6765 | 138546 | 524102 | 2019-05-15 | Površinska voda | SIST ISO 5667-6:2015 | 3 | 5.2 | 0.2 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.2 | 102 | 12 | 100 | 0.6 | neposredni zajem v matici vodotoka. 15.cm pod površino | d0.32 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | dež |  | 2.3 | 2 | <5 | 1.3 | 1.29 | <.01 | 0.0026 | 1.49 | 5.24 | 2.44 | 42 | 0.025 | 11 | 2.4 | 3.2 | 1.1 | 0.419 | 6.87 | 2.1 | 1.9 | 0.68 | <3 | 8.16 | <.1 | 0.231 | 0.234 | 9.53 | <.05 | <1.2 | <.024 | <.03 | <.05 | <.2 | <.3 | 0.234 | <.18 | <.03 | 43.6 | <.1 | 0.216 | <.4 | <.04 | 0.916 | <.03 | <.02 | 25 | 30 | 20
HUDINJA | zajetje pred Vitanjem | 6765 | 138546 | 524102 | 2019-08-01 | Površinska voda | SIST ISO 5667-6:2015 | 21 | 15 | 0.4 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 7.9 | 102 | 9.4 | 98 | 2.1 | neposredni zajem v matici vodotoka. 10 cm pod površino | d0.4 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | 6.6 | 3.4 | <5 | <.5 | 1.5 | <.01 | 0.0021 | 2.04 | 6.16 | 2.55 | 44 | 0.022 | 12 | 2.5 | 2.7 | 1.3 | 0.613 | 9.26 | 2.3 | 2.2 | 0.79 | <3 | 13.8 | <.1 | 0.313 | 0.299 | 10.1 | <.05 | <1.2 | <.024 | <.03 | <.05 | <.2 | <.3 | 0.219 | <.18 | <.03 | 42.4 | <.1 | 0.378 | <.4 | <.04 | 1.36 | <.03 | <.02 | 20 | 89 | 100
HUDINJA | zajetje pred Vitanjem | 6765 | 138546 | 524102 | 2019-10-01 | Površinska voda | SIST ISO 5667-6:2015 | 16.9 | 12.7 | 0.3 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 7.8 | 113 | 9.9 | 99 | 2.4 | neposredni zajem v matici vodotoka. 10 cm pod površino | d 0.25 | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. oblačno | brez posebnosti (b.p.) | 3.6 | 2.1 | 5 | 0.5 | 2.89 | <.01 | 0.0026 | 2.11 | 6.91 | 2.77 | 49 | <.018 | 14 | 2.9 | 3.2 | 1.4 | 0.317 | 6.08 | 2.6 | 2.4 | 0.84 | 3.27 | 8.41 | <.1 | 0.295 | 0.292 | 10.4 | <.05 | <1.2 | <.024 | <.03 | <.05 | <.2 | <.3 | <.2 | <.18 | <.03 | 45 | <.1 | 0.375 | <.4 | <.04 | 1.24 | <.03 | <.02 | 12 | 35 | 20
MARKOV IZVIR - PRITOK KOBILŠČICE | RTŽ na smučišču nad vasjo Javorovica | 7400 | 72732 | 528344 | 2019-02-14 | Površinska voda | SIST ISO 5667-6:2015 | 0.6 | 5.3 | <.2 | brezbarvna | rjava. ni kalna | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.2 | 414 | 10.5 | 87 | 0.4 | neposredni zajem v matici vodotoka. 40 cm pod površino | d0.50 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. sončno |  | 2 | 0.53 | <5 | <.5 | 0.84 | <.01 | 0.0049 | 6.37 | 5.77 | 0.71 | 44 | <.018 | 48 | 29 | 0.42 | 0.18 | <.1 | <1 | 13.4 | 13.4 | 4.8 | <3 | <3 | <.1 | <.1 | 0.306 | 2.86 | <.05 | 1.56 | <.024 | <.03 | <.05 | <.2 | <.3 | <.2 | <.18 | <.03 | 18.8 | <.1 | 0.406 | <.4 | <.04 | 0.212 | <.03 | <.02 | 0 | 14 | 13
MARKOV IZVIR - PRITOK KOBILŠČICE | RTŽ na smučišču nad vasjo Javorovica | 7400 | 72732 | 528344 | 2019-05-08 | Površinska voda | SIST ISO 5667-6:2015 | 8.1 | 8.3 | 0.2 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.2 | 446 | 11.1 | 101 | 1.2 | neposredni zajem v matici vodotoka. 25 cm pod površino | 1 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 0.77 | <5 | <.5 | 1.58 | <.01 | <.001 | 3.68 | 3.8 | 0.39 | <40 | <.018 | 49 | 27 | 5.2 | 0.2 | <.1 | 1.2 | 13.1 | 13.4 | 4.8 | <3 | <3 | <.1 | <.1 | 0.233 | 3.13 | <.05 | <1.2 | <.024 | <.03 | <.05 | <.2 | <.3 | <.2 | <.18 | <.03 | 20.3 | <.1 | 0.446 | <.4 | <.04 | 0.242 | <.03 | <.02 | 0 | 2 | 3
MARKOV IZVIR - PRITOK KOBILŠČICE | RTŽ na smučišču nad vasjo Javorovica | 7400 | 72732 | 528344 | 2019-08-01 | Površinska voda | SIST ISO 5667-6:2015 | 20.8 | 13.6 | 0.2 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 8 | 443 | 9.9 | 102 | 1.2 | neposredni zajem v matici vodotoka. 20 cm pod površino | d1.10 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | 3.4 | 0.72 | <5 | <.5 | 0.92 | <.01 | <.001 | 5.92 | 5.36 | 0.68 | 42 | <.018 | 50 | 29 | 0.42 | 0.17 | <.1 | <1 | 13.7 | 13.7 | 4.9 | <3 | <3 | <.1 | <.1 | 0.32 | 3.32 | <.05 | <1.2 | <.024 | <.03 | <.05 | <.2 | <.3 | <.2 | <.18 | <.03 | 18.3 | <.1 | 0.548 | <.4 | <.04 | 0.224 | <.03 | <.02 | 0 | 30 | 5
MARKOV IZVIR - PRITOK KOBILŠČICE | RTŽ na smučišču nad vasjo Javorovica | 7400 | 72732 | 528344 | 2019-10-01 | Površinska voda | SIST ISO 5667-6:2015 | 15 | 12.3 | 0.2 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 7.9 | 475 | 9.8 | 100 | 1.4 | neposredni zajem v matici vodotoka. 20 cm pod površino | d 1.1 | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. oblačno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 1.2 | <5 | 0.5 | 1.97 | <.01 | <.001 | 6.32 | 5.88 | 0.72 | 42 | <.018 | 53 | 30 | 0.44 | 0.25 | <.1 | <1 | 14.3 | 14 | 5 | 3.29 | <3 | <.1 | <.1 | 0.335 | 3.29 | <.05 | <1.2 | <.024 | <.03 | <.05 | <.2 | <.3 | <.2 | <.18 | <.03 | 19.7 | <.1 | 0.51 | <.4 | <.04 | 0.202 | <.03 | <.02 | 1 | 0 | 2
SOČA | pregrada Ajba | 8135 | 107058 | 395440 | 2019-02-05 | Površinska voda | SIST ISO 5667-6:2015 | 2.1 | 7.1 | <.2 | brezbarvna | mlečno zelena. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.3 | 258 | 12.3 | 102 | 14.8 | neposredni zajem v matici vodotoka.45 cm pod površino | 0.67 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. sončno |  | 8.3 | 0.89 | <5 | 0.6 | 0.84 | <.01 | 0.0026 | 3.28 | 3.3 | 2.75 | 41 | 0.029 | 35 | 6.4 | 1.4 | 0.95 | 0.63 | 7.07 | 6.4 | 7.3 | 2.6 | 3.23 | 11.6 | <.1 | 0.235 | 0.253 | 9.66 | <.05 | <1.2 | <.024 | <.03 | <.05 | 0.271 | <.3 | <.2 | <.18 | <.03 | 60.8 | <.1 | 0.29 | <.4 | <.04 | 0.23 | <.03 | <.02 | 27 | 427 | 71
SOČA | pregrada Ajba | 8135 | 107058 | 395440 | 2019-05-14 | Površinska voda | SIST ISO 5667-6:2015 | 12 | 9.8 | <.2 | brezbarvna | zelena-smanagdno | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.2 | 259 | 11.4 | 100 | 7.4 | neposredni zajem v matici vodotoka. 45 cm pod površino | 180 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. oblačno |  | 2.4 | 0.54 | <5 | 0.7 | 1.29 | <.01 | 0.0029 | 2.23 | 2.35 | 1.42 | <40 | 0.023 | 37 | 7.7 | 1.3 | 0.37 | 1.02 | 4.72 | 7 | 7.3 | 2.6 | <3 | 6.18 | <.1 | 0.261 | 0.273 | 9.8 | <.05 | 3.28 | <.024 | <.03 | <.05 | 0.256 | <.3 | <.2 | <.18 | <.03 | 64.3 | <.1 | 0.264 | <.4 | <.04 | 0.247 | <.03 | 0.035 | 16 | 69 | 23
SOČA | pregrada Ajba | 8135 | 107058 | 395440 | 2019-07-01 | Površinska voda | SIST ISO 5667-6:2015 | 31 | 18.2 | 0.2 | brezbarvna | zelena. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.2 | 251 | 10 | 105 | 4.8 | neposredni zajem v matici vodotoka.25.cm pod površino | d2.2 | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. sončno |  | <2 | 0.66 | <5 | <.5 | 2.11 | <.01 | 0.0068 | 1.76 | 4.62 | 1.37 | <40 | <.018 | 43 | 9.3 | 1.3 | 0.38 | 0.912 | 5.93 | 8.2 | 7.3 | 2.6 | 4.14 | 4.33 | <.1 | 0.409 | 0.266 | 10.8 | <.05 | <1.2 | <.024 | <.03 | <.05 | 0.249 | 0.344 | <.2 | <.18 | <.03 | 65.3 | <.1 | 0.271 | <.4 | <.04 | 0.284 | <.03 | 0.06 | 5 | 11 | 17
SOČA | pregrada Ajba | 8135 | 107058 | 395440 | 2019-10-09 | Površinska voda | SIST ISO 5667-6:2015 | 12 | 11.1 | <.2 | brezbarvna | zelena. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.3 | 270 | 10.7 | 98 | 3.9 | neposredni zajem v matici vodotoka. 20 cm pod površino | 2.36 | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. oblačno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 1.2 | <5 | 0.6 | 1.37 | <.01 | 0.0053 | 2.79 | 3.71 | 1.53 | <40 | <.018 | 41 | 8.3 | 1.2 | 0.37 | 1.06 | 4.22 | 7.6 | 7.8 | 2.8 | 4 | 3.33 | <.1 | 0.361 | 0.271 | 11.4 | <.05 | 1.66 | <.024 | <.03 | <.05 | 0.215 | 0.308 | <.2 | <.18 | <.03 | 74.2 | <.1 | 0.259 | <.4 | <.04 | 0.285 | <.03 | <.02 | 8 | 70 | 7
PODRESNIK | vodno zajetje Podresnik | I06010 | 81038 | 456725 | 2019-02-14 | Površinska voda | SIST ISO 5667-6:2015 | 0.9 | 2.9 | <.2 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.5 | 433 | 12 | 95 | 4.9 | neposredni zajem v matici vodotoka. 20cm pod površino | d0.175 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. sončno |  | 2.2 | 1.2 | <5 | 0.7 | 1.34 | <.01 | 0.0053 | 3.79 | 3.98 | 2.78 | 51 | <.018 | 52 | 29 | 1.3 | 0.15 | 0.107 | 1.92 | 14 | 14 | 5 | <3 | 3.34 | <.1 | 0.1 | <.2 | 2.75 | <.05 | <1.2 | <.024 | <.03 | <.05 | <.2 | <.3 | <.2 | <.18 | <.03 | 24.4 | <.1 | 0.734 | <.4 | <.04 | 0.18 | <.03 | <.02 | 4 | 3 | 2
PODRESNIK | vodno zajetje Podresnik | I06010 | 81038 | 456725 | 2019-05-08 | Površinska voda | SIST ISO 5667-6:2015 | 10.1 | 8.9 | 0.2 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.6 | 448 | 10.9 | 103 | 3.1 | neposredni zajem v matici vodotoka. 15 cm pod površino | 0.25 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. oblačno | brez posebnosti (b.p.) | 4 | 1.9 | <5 | <.5 | 1.95 | <.01 | 0.0017 | 2.45 | 3.11 | 1.24 | <40 | <.018 | 51 | 29 | 6.1 | 0.19 | 0.22 | 2.88 | 13.8 | 14 | 5 | <3 | 3.67 | <.1 | <.1 | <.2 | 2.93 | <.05 | <1.2 | <.024 | <.03 | <.05 | <.2 | <.3 | <.2 | 0.242 | <.03 | 25.3 | <.1 | 0.825 | <.4 | <.04 | 0.2 | <.03 | <.02 | 7 | 2 | 2
PODRESNIK | vodno zajetje Podresnik | I06010 | 81038 | 456725 | 2019-07-01 | Površinska voda | SIST ISO 5667-6:2015 | 21 | 13.3 | <.2 | brezbarvna | rjava-zelena. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.5 | 469 | 9.2 | 101 | 3 | neposredni zajem v matici vodotoka. 10 cm pod površino | d0.16 | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. sončno |  | <2 | 1.5 | 5 | <.5 | 2.2 | <.01 | 0.002 | 3.53 | 4.21 | 6.25 | 55 | <.018 | 59 | 33 | 3.6 | 0.17 | 0.312 | 2.68 | 15.9 | 14.3 | 5.1 | 3.15 | 3.3 | <.1 | 0.108 | <.2 | 3.22 | <.05 | <1.2 | <.024 | <.03 | <.05 | <.2 | 0.362 | <.2 | <.18 | <.03 | 26.4 | <.1 | 0.935 | <.4 | <.04 | 0.232 | <.03 | <.02 | 7 | 20 | 64
PODRESNIK | vodno zajetje Podresnik | I06010 | 81038 | 456725 | 2019-10-01 | Površinska voda | SIST ISO 5667-6:2015 | 16.1 | 11.7 | 0.2 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.4 | 462 | 10 | 100 | 3.2 | neposredni zajem v matici vodotoka. 10 cm pod površino | d 0.21 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. oblačno | brez posebnosti (b.p.) | 6.7 | 2.8 | 9 | 0.9 | 1.76 | <.01 | 0.0022 | 3.35 | 4.64 | 0.94 | 48 | <.018 | 54 | 30 | 0.59 | 0.24 | 0.541 | 5.06 | 14.5 | 14.3 | 5.1 | 3.84 | 4.01 | <.1 | 0.121 | 0.21 | 3.12 | <.05 | <1.2 | <.024 | <.03 | <.05 | <.2 | <.3 | <.2 | <.18 | <.03 | 24.8 | <.1 | 0.869 | <.4 | <.04 | 0.335 | <.03 | <.02 | 5 | 4 | 9
Podatki so izpisani do meje določljivosti analizne metode (LOQ).

## Analizne metode KAL ARSO 2019
Šifra parametra | Parameter | Merilni princip | Referenca | Enota | LOD | LOQ | Merilna negotovost | Merilna negotovost v območju LOQ | Validacija | Datum vpisa | Izvajalec | Akreditacija | CAS številka | Območje validacije
2291 | Mangan-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.04 | 0.1 | 9% | 14% | da | 2017-01-06 | KAL-ARSO | akreditirano |  | 0,1-100
2291 | Mangan-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.04 | 0.1 | 9% | 14% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO | akreditirano |  | 0,1-300
2301 | Železo-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.3 | 1 | 19% | 25% | da | 2017-01-06 | KAL-ARSO |  |  | 1-100
2301 | Železo-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.3 | 1 | 19% | 24% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO |  |  | 1-300
3011 | Bor-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 1 | 3 | 22% | 25% | da | 2017-01-06 | KAL-ARSO |  |  | 3-100
3011 | Bor-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 1 | 3 | 22% | 25% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO |  |  | 1-300
4010 | Aluminij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 1 | 3 | 17% | 22% | da | 2017-01-06 | KAL-ARSO |  |  | 3-100
4010 | Aluminij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 1 | 3 | 18% | 22% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO |  |  | 1-300
4020 | Antimon-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.05 | 0.1 | 19% | 19% | da | 2017-01-06 | KAL-ARSO | akreditirano |  | 0,1-20
4020 | Antimon-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.05 | 0.1 | 12% | 14% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO | akreditirano |  | 0,05-100
4030 | Arzen-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.02 | 0.1 | 11% | 15% | da | 2017-01-06 | KAL-ARSO | akreditirano |  | 0,1-20
4030 | Arzen-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.02 | 0.1 | 11% | 15% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO | akreditirano |  | 0,05-100
4040 | Baker-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.07 | 0.2 | 14% | 14% | da | 2017-01-06 | KAL-ARSO | akreditirano |  | 0,2-100
4040 | Baker-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.07 | 0.2 | 13% | 14% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO | akreditirano |  | 0,1-300
4070 | Barij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.2 | 0.6 | 11% | 18% | da | 2017-01-06 | KAL-ARSO |  |  | 0,6-100
4070 | Barij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.2 | 0.6 | 11% | 17% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO |  |  | 0,3-300
4080 | Berilij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.02 | 0.05 | 18% | 26% | da | 2017-01-06 | KAL-ARSO |  |  | 0,05-20
4080 | Berilij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.02 | 0.05 | 18% | 26% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO |  |  | 0,05-100
4090 | Cink-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.4 | 1.2 | 15% | 19% | da | 2017-01-06 | KAL-ARSO | akreditirano |  | 1,2-100
4090 | Cink-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.4 | 1.2 | 15% | 19% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO | akreditirano |  | 1-300
4120 | Kadmij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.008 | 0.024 | 11% | 22% | da | 2017-01-06 | KAL-ARSO | akreditirano | 7440-43-9 | 0,024-20
4120 | Kadmij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.008 | 0.024 | 11% | 22% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO | akreditirano | 7440-43-9 | 0,01-100
4150 | Kobalt-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.01 | 0.03 | 13% | 19% | da | 2017-01-06 | KAL-ARSO | akreditirano |  | 0,03-20
4150 | Kobalt-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.01 | 0.03 | 13% | 19% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO | akreditirano |  | 0,01-100
4160 | Kositer-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.02 | 0.05 | 19% | 20% | da | 2017-01-06 | KAL-ARSO |  |  | 0,05-20
4160 | Kositer-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.02 | 0.05 | 19% | 20% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO |  |  | 0,05-100
4190 | Krom-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.07 | 0.2 | 10% | 19% | da | 2017-01-06 | KAL-ARSO | akreditirano |  | 0,2-20
4190 | Krom-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.07 | 0.2 | 10% | 19% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO | akreditirano |  | 0,05-300
4220 | Molibden-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.1 | 0.3 | 26% | 26% | da | 2017-01-06 | KAL-ARSO | akreditirano |  | 0,3-20
4220 | Molibden-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.1 | 0.3 | 25% | 26% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO | akreditirano |  | 0,1-300
4230 | Nikelj-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.05 | 0.2 | 12% | 12% | da | 2017-01-06 | KAL-ARSO | akreditirano | 7440-02-0 | 0,2-20
4230 | Nikelj-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.05 | 0.2 | 12% | 13% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO | akreditirano | 7440-02-0 | 0,05-300
4260 | Selen-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.05 | 0.18 | 20% | 28% | da | 2017-01-06 | KAL-ARSO | akreditirano |  | 0,18-20
4260 | Selen-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.05 | 0.18 | 20% | 28% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO | akreditirano |  | 0,1-100
4270 | Srebro-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.01 | 0.03 | 12% | 22% | da | 2017-01-06 | KAL-ARSO |  |  | 0,03-20
4270 | Srebro-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.01 | 0.03 | 12% | 22% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO |  |  | 0,01-20
4280 | Stroncij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.03 | 0.1 | 9% | 17% | da | 2017-01-06 | KAL-ARSO |  |  | 0,1-500
4280 | Stroncij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.03 | 0.1 | 9% | 17% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO |  |  | 0,1-500
4290 | Svinec-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.02 | 0.1 | 12% | 17% | da | 2017-01-06 | KAL-ARSO | akreditirano | 7439-92-1 | 0,1-20
4290 | Svinec-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.02 | 0.1 | 12% | 17% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO | akreditirano | 7439-92-1 | 0,05-300
4330 | Vanadij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.01 | 0.03 | 13% | 13% | da | 2017-01-06 | KAL-ARSO |  |  | 0,03-20
4330 | Vanadij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.01 | 0.03 | 12% | 13% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO |  |  | 0,01-100
4370 | Titan-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.1 | 0.4 | 14% | 22% | da | 2017-01-06 | KAL-ARSO |  |  | 0,4-20
4370 | Titan-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.1 | 0.4 | 14% | 22% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO |  |  | 0,1-100
4480 | Cezij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.01 | 0.04 | 8% | 17% | da | 2017-01-06 | KAL-ARSO |  |  | 0,04-20
4480 | Cezij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.01 | 0.04 | 8% | 17% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO |  |  | 0,01-100
4485 | Rubidij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.03 | 0.09 | 10% | 21% | da | 2017-01-06 | KAL-ARSO |  |  | 0,09-20
4485 | Rubidij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.03 | 0.09 | 10% | 21% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO |  |  | 0,05-300
4490 | Galij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.01 | 0.03 | 11% | 14% | da | 2017-01-06 | KAL-ARSO |  |  | 0,03-20
4490 | Galij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.01 | 0.03 | 11% | 14% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO |  |  | 0,01-100
4495 | Talij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.008 | 0.02 | 11% | 15% | da | 2017-01-06 | KAL-ARSO |  |  | 0,02-20
4495 | Talij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.008 | 0.02 | 11% | 15% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO |  |  | 0,01-100
Datum vpisa = datum, od kdaj je metoda veljavna.
LOD | meja zaznavnosti analizne metode
LOQ | meja določljivosti analizne metode

## Analizne metode NLZOH NM 2019
Šifra parametra | Parameter | Merilni princip | Referenca | Enota | LOD | LOQ | Merilna negotovost | Merilna negotovost v območju LOQ | Validacija | Datum vpisa | Izvajalec | Akreditacija | CAS številka | Območje validacije | Izkoristek metode
1010 | Temperatura zraka |  | SIST DIN 38404-C4-2:2000,točka4.1 | °C |  |  | ±0,3°C | ±0,3°C | da | 2003-04-23 | NLZOH NM | da |  | 0-50
1020 | Temperatura vode |  | SIST DIN 38404-C4-2:2000,točka4.1 | °C |  |  | ±0,3°C | ±0,3°C | da | 2003-04-23 | NLZOH NM | da |  | 0-50
1029 | Barva | SPEK | SIST EN ISO 7887:2012, metoda B | m-1 | 0.05 | 0.2 | ±0,17 | ±0,17 |  | 2016-09-01 | NLZOH NM | da |  | 0.2-5
1031 | Vidna barva | senzorika | ONORM M 6620:2012 | [5 empty] | da | 2016-01-01 | NLZOH NM | ne
1032 | Intenziteta vidne barve | senzorika | ONORM M 6620:2012 | [5 empty] | da | 2017-01-01 | NLZOH NM | ne
1050 | Vonj | senzorika | ONORM M 6620:2012 | [5 empty] | da | 2016-01-01 | NLZOH NM | ne
1051 | Intenziteta vonja | senzorika | ONORM M 6620:2012 | [5 empty] | da | 2017-01-01 | NLZOH NM | ne
1060 | pH | EL | SIST ISO 10523:2012 |  | 1 | 2 | ±0,12 | ±0,12 | da | 2017-01-01 | NLZOH NM | da |  | 2-12
1071 | Električna prevodnost (25°C) | EL | SIST EN 27888:1998 | uS/cm | 0.7 | 1.3 | 1.2% | 1.2% | da | 2011-01-01 | NLZOH NM | da |  | 100-3100
1081 | Kisik sonda | EL | ISO 17289:2014 | mg/L O2 | 0.4 | 1 | ±0,2 | ±1 | da | 2017-01-01 | NLZOH NM | da |  | 1-20
1091 | Nasičenost s kisikom-sonda | EL | ISO 17289:2014 | % | 4 | 7 | 5% | 7% | ne | 2017-01-01 | NLZOH NM | ne
1110 | Motnost | TUR | SIST EN ISO 7027:2000 | NTU | 0.03 | 0.1 | 16% | 16% | da | 2017-01-01 | NLZOH NM | ne |  | 0,1-1000
1191 | Prosojnost (Secchijeva globina) | videz | SIST EN ISO 7027:2000 | m |  |  |  |  | ne | 2010-01-01 | NLZOH NM | ne
2020 | Suspendirane snovi po sušenju | GRAV | SIST EN 872:2005 | mg/L | 1 | 2 | 25% | 25% | da | 2016-01-01 | NLZOH NM | da |  | 2-40
2070 | KPK s KMnO4 | VOL | SIST EN ISO 8467:1998-modif. | mg/L O2 | 0.2 | 0.5 | 20% | 20% | da | 2.2..2018 | NLZOH NM | da |  | 0,5-10
2080 | KPK s K2Cr2O7 | SPEK | ISO 15705:2002 | mg/L O2 | 2 | 5 | 16% | 21% | da | 2019-01-01 | NLZOH NM | da |  | 5-40 | 101%
2090 | BPK5 | EL | SIST EN 1899-1,2:2000 | mg/L O2 | 0.3 | 0.5 | 20% | 20% | da | 2016-01-01 | NLZOH NM | da |  | 0,5-6
2102 | Raztopljeni organski ogljik-DOC | IR | SIST ISO 8245:2000 | mg/L C | 0.1 | 0.3 | 13% | 19% | da | 2017-09-08 | NLZOH NM | da |  | 0,3-20
2140 | Amonij | SPEK (CFA) | ISO 11732:2005-poglavje 4 | mg/L NH4 | 0.002 | 0.01 | 12% | 12% | da | 2017-09-08 | NLZOH NM | da |  | 0.010-1 | 99%
2150 | Nitriti | SPEK (CFA) | ISO13395:1996 | mg/L NO2 | 0.0004 | 0.001 | 8.2% | 8.2% | da | 2017-09-08 | NLZOH NM | da |  | 0.001-0.2 | 98%
2160 | Nitrati | IC | SIST EN ISO 10304-1:2009 | mg/L NO3 | 0.006 | 0.02 | 11% | 11% | da | 2017-01-01 | NLZOH NM | da |  | 0,02-30
2170 | Sulfati | IC | SIST EN ISO 10304-1:2009 | mg/L | 0.02 | 0.06 | 8% | 8% | da | 2017-01-01 | NLZOH NM | da |  | 0,06-100
2180 | Kloridi | IC | SIST EN ISO 10304-1:2009 | mg/L | 0.04 | 0.13 | 7% | 7% | da | 2017-01-01 | NLZOH NM | da |  | 0,13-150
2211 | Fluoridi | IC | SIST EN ISO 10304-1:2009 | ug/L | 10 | 40 | 22% | 22% | da | 2017-01-01 | NLZOH NM | da | 16984-48-8 | 40-2000
2221 | Celotni fosfor - nefiltriran | SPEK (CFA) | ISO 15681-2:2018 | mg/L PO4 | 0.006 | 0.018 | 11% | 11% | da | 2019-01-01 | NLZOH NM | da |  | 0,03-0,5 | 100%
2250 | Kalcij | ICP-MS | SIST EN ISO 17294-2:2016 | mg/L | 0.04 | 0.1 | 13% | 13% | da | 2019-01-01 | NLZOH NM | da |  | 0,1-620
2260 | Magnezij | ICP-MS | SIST EN ISO 17294-2:2016 | mg/L | 0.02 | 0.03 | 8% | 8% | da | 2019-01-01 | NLZOH NM | da |  | 0,03-100
2270 | Natrij | ICP-MS | SIST EN ISO 17294-2:2016 | mg/L | 0.03 | 0.1 | 17% | 17% | da | 2019-01-01 | NLZOH NM | da |  | 0,1-600
2280 | Kalij | ICP-MS | SIST EN ISO 17294-2:2016 | mg/L | 0.02 | 0.08 | 16% | 16% | da | 2019-01-01 | NLZOH NM | da |  | 0,08-100
2800 | Skupna trdota | izračun | Laboratorijska metoda-izračuni | °NT | 0.06 | 0.1 | 19% | 19% | da | 2017-01-01 | NLZOH NM | ne |  | 0,1-50
2810 | Karbonatna trdota | izračun | SIST EN ISO 9963-1:1998 | °N | 0.3 | 1 | 7% | 7% | da | 2019-01-01 | NLZOH NM | da |  | 1,1-56
2910 | m-alkaliteta | VOL | SIST EN ISO 9963-1:1998 | mekv/L | 0.1 | 0.4 | 7% | 7% | da | 2017-09-01 | NLZOH NM | da |  | 0,4-20
Datum vpisa = datum, od kdaj je metoda veljavna.
LOD | meja zaznavnosti analizne metode
LOQ | meja določljivosti analizne metode

## Analizne metode NLZOH KR 2019
Šifra parametra | Parameter | Merilni princip | Referenca | Enota | LOD | LOQ | Merilna negotovost v območju LOQ | Validacija | Datum vpisa | Izvajalec
9090 | Clostridium perfringens (vključno s sporami) | štetje | Direktiva Sveta 98/83/ES | CFU/100 mL | 1.2 | - | 18.6% | da | 2014-02-05 | NLZOH KR
9100 | Escherichia coli (E.coli) | štetje | ISO 9308-1:2014, ISO 9308-1:2014/Amd 2016 | CFU/100 mL | 0.7 | - | 14.9% | da | 2015-01-01 | NLZOH KR
9110 | Enterokoki | štetje | SIST EN ISO 7899-2:2000 | CFU/100 mL | 1.4 | - | 15.5% | da | 2013-10-01 | NLZOH KR
Datum vpisa = datum, od kdaj je metoda veljavna.
LOD | meja zaznavnosti analizne metode
LOQ | meja določljivosti analizne metode