## Podatki PVOPV 2020
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
[6 empty] | 210 | 220 | 1010 | 1020 | 1029 | 1031 | 1040 | 1045 | 1050 | 1060 | 1071 | 1081 | 1091 | 1110 | 1160 | 1191 | 1520 | 1530 | 1900 | 2020 | 2070 | 2080 | 2090 | 2102 | 2140 | 2150 | 2160 | 2170 | 2180 | 2211 | 2221 | 2250 | 2260 | 2270 | 2280 | 2291 | 2301 | 2800 | 2810 | 2910 | 3011 | 4010 | 4020 | 4030 | 4040 | 4070 | 4080 | 4090 | 4120 | 4150 | 4160 | 4190 | 4220 | 4230 | 4260 | 4270 | 4280 | 4290 | 4330 | 4370 | 4480 | 4485 | 4490 | 4495 | 9090 | 9100 | 9110
Vodotok | Ime postaje | Šifra postaje | Koordinata X | Koordinata Y | Datum | Matriks | Metoda vzorčenja | Temperatura zraka | Temperatura vode | Barva | Vidna barva | Videz | Vidne odplake | Vonj | pH | Električna prevodnost (25 0C) | Kisik sonda | Nasičenost s kisikom - sonda | Motnost | Način odvzema | Prosojnost | Vreme pred vzorčenjem | Vreme med vzorčenjem | Opombe - stanje okolice | Suspendirane snovi po sušenju | KPK s KMnO4 | KPK s K2Cr2O7 | BPK5 | DOC | Amonij | Nitriti | Nitrati | Sulfati | Kloridi | Fluoridi | Celotni fosfor - nefiltriran | Kalcij | Magnezij | Natrij | Kalij | Mangan-filt. | Železo - filt. | Skupna trdota | Karbonatna trdota | m-Alkaliteta | Bor-filt. | Aluminij-filt. | Antimon-filt. | Arzen-filt. | Baker-filt. | Barij-filt. | Berilij-filt. | Cink-filt. | Kadmij-filt. | Kobalt-filt. | Kositer-filt. | Krom-filt. | Molibden-filt. | Nikelj-filt. | Selen-filt. | Srebro-filt. | Stroncij-filt. | Svinec-filt. | Vanadij-filt. | Titan-filt. | Cezij-filt. | Rubidij-filt. | Galij-filt. | Talij-filt. | Clostridium perfringens (vključno s sporami) | Escherichia coli (E. coli) | Intestinalni enterokoki
[6 empty] | - | - | 0C | 0C | m-1 | - | - | - | - | - | µS/cm | mg O2/l | % | NTU | - | m | - | - | - | mg/l | mg O2/l | mg O2/l | mg O2/l | mg C/l | mg NH4/l | mg NO2/l | mg NO3/l | mg/l | mg/l | µg/l | mg PO4/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | 0NT | 0NT | mekv/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | CFU/100 ml | CFU/100 ml | CFU/100 ml
BISTRICA | Vodarna Zg. Bistrica | 2705 | 140899 | 541350 | 2020-02-03 | Površinska voda | SIST ISO 5667-6:2015 | 6 | 5.9 | 0.5 | brezbarvna | zelena. ni kalna | brez vidnih odplak | brez vonja | 7.7 | 81 | 12 | 100 | 1.4 | neposredni zajem v matici vodotoka.20cm pod površino | d0.38 | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. sončno |  | <2 | 1.5 | <5 | 0.5 | 2.67 | <.01 | 0.0035 | 3 | 6.53 | 2.86 | <40 | 0.04 | 8.7 | 1.5 | 3.9 | 0.75 | 0.561 | 23.9 | 1.6 | 1.4 | 0.51 | <3 | 24.1 | <.1 | <.1 | <.2 | 21.2 | <.05 | <1.2 | <.024 | <.03 | <.05 | 0.236 | <.3 | <.2 | <.18 | <.03 | 116 | <.1 | 0.461 | <.4 | <.04 | 1.17 | <.03 | <.02 | 25 | 7 | 6
BISTRICA | Vodarna Zg. Bistrica | 2705 | 140899 | 541350 | 2020-05-04 | Površinska voda | SIST ISO 5667-6:2015 | 12 | 7.2 | 0.9 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 7.4 | 81 | 7.4 | 69 | 0.5 | neposredni zajem v matici vodotoka. 20 cm pod površino | d1.03 | vzorčenje po dežju | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 3.7 | 7 | <.5 | 2.59 | 0.019 | 0.0025 | 2.34 | 6.11 | 3.04 | <40 | <.018 | 8.9 | 1.7 | 3.6 | 0.75 | 0.534 | 19.8 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | <3 | 21.8 | <.1 | <.1 | <.2 | 19.9 | <.05 | 5.76 | <.024 | <.03 | <.05 | <.2 | <.3 | <.2 | <.18 | <.03 | 116 | <.1 | 0.341 | 0.414 | <.04 | 1.26 | <.03 | <.02 | 22 | 9 | 15
BISTRICA | Vodarna Zg. Bistrica | 2705 | 140899 | 541350 | 2020-07-29 | Površinska voda | SIST ISO 5667-6:2015 | 23.4 | 16 | 0.5 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 7.6 | 74 | 9.6 | 101 | 0.6 | neposredni zajem v matici vodotoka. 35 cm pod površino | d1.3 | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. sončno |  | 6.8 | 5.2 | 12 | <.5 | 2.66 | <.01 | 0.003 | 2.2 | 5.11 | 2.42 | <40 | 0.052 | 8.6 | 1.7 | 3.6 | 0.79 | 0.804 | 34.9 | 1.6 | 1.4 | 0.51 | <3 | 39.6 | <.1 | 0.111 | <.2 | 19.5 | <.05 | <1.2 | <.024 | <.03 | <.05 | <.2 | <.3 | <.2 | <.18 | <.03 | 99.3 | <.1 | 0.481 | 0.566 | <.04 | 1.58 | <.03 | <.02 | 27 | 70 | 291
BISTRICA | Vodarna Zg. Bistrica | 2705 | 140899 | 541350 | 2020-11-03 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 15.6 | 11.4 | 0.6 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | vidne odplake naravnega izvora | brez vonja | 7.9 | 119 | 11 | 104 | 3.1 | neposredni zajem v matici vodotoka. 15 cm pod površino | d0.21 | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 2.9 | 5 | <.5 | 1.95 | <.01 | <.001 | 2.44 | 5.56 | 2.55 | <40 | 0.02 | 7.8 | 1.6 | 3.8 | 0.95 | 0.94 | 21.6 | 1.5 | 1.4 | 0.49 | <3 | 23.5 | <.1 | <.1 | <.2 | 19 | <.05 | <1.2 | <.024 | <.03 | <.05 | <.2 | <.3 | <.2 | <.18 | <.03 | 104 | <.1 | 0.379 | <.4 | <.04 | 1.44 | <.03 | <.02 | 8 | 9 | 40
LJUBIJA | vodarna Ljubija | 6256 | 139895 | 495786 | 2020-02-04 | Površinska voda | SIST ISO 5667-6:2015 | 3 | 2.7 | <.2 | brezbarvna | zelena. ni kalna | brez vidnih odplak | brez vonja | 7.8 | 422 | 11.9 | 102 | 1.1 | neposredni zajem v matici vodotoka. 20cm pod površino | d0.33 | vzorčenje po obdobju suhega vremena | dež |  | <2 | <.5 | <5 | <.5 | 1.04 | <.01 | 0.0016 | 2.97 | 7.36 | 0.67 | <40 | 0.032 | 36 | 2.5 | 1.5 | 0.33 | 0.15 | 4.46 | 5.6 | 5.6 | 2 | <3 | 9.46 | <.1 | 0.197 | <.2 | 3.04 | <.05 | <1.2 | <.024 | <.03 | <.05 | <.2 | <.3 | <.2 | <.18 | <.03 | 61.4 | <.1 | 0.607 | <.4 | <.04 | 0.237 | <.03 | <.02 | 13 | 1 | 23
LJUBIJA | vodarna Ljubija | 6256 | 139895 | 495786 | 2020-03-02 | površinska voda | SIST ISO 5667-6 | 6 | 6.9 | 0.3 | brezbarvna | zeleno rjava. rahlo kalna | brez vidnih odplak | brez vonja | 8 | 239 | 11.4 | 102 | 1.9 | neposredni zajem v matici vodotoka. 30 cm pod površino | d0.49 | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. oblačno |  | 9.8 | 1 | 5 | 1 | 1.79 | <.01 | <.001 | 3.7 | 3.58 | 0.69 | <40 | 0.021 | 47 | 2.2 | 0.66 | 0.28 | 0.367 | 11.8 | 7.1 | 6.7 | 2.4 | <3 | 17.2 | <.1 | 0.159 | <.2 | 3.09 | <.05 | <1.2 | <.024 | <.03 | <.05 | <.2 | <.3 | 0.404 | <.18 | <.03 | 63.1 | 0.264 | 0.307 | 0.656 | <.04 | 0.143 | <.03 | <.02 | 15 | 9 | 11
LJUBIJA | vodarna Ljubija | 6256 | 139895 | 495786 | 2020-05-04 | Površinska voda | SIST ISO 5667-6:2015 | 4.7 | 7.3 | <.2 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.3 | 230 | 10.6 | 103 | 2.8 | neposredni zajem v matici vodotoka. 15 cm pod površino | d0.31 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 0.64 | <5 | <.5 | 0.96 | <.01 | <.001 | 3.62 | 6.98 | 0.63 | <40 | <.018 | 37 | 2.6 | 1.3 | 0.25 | <.1 | 2.61 | 5.8 | 6.2 | 2.2 | <3 | 5.08 | <.1 | 0.187 | <.2 | 3.05 | <.05 | <1.2 | <.024 | <.03 | <.05 | <.2 | <.3 | <.2 | <.18 | <.03 | 66.7 | <.1 | 0.514 | <.4 | <.04 | 0.206 | <.03 | <.02 | 0 | 4 | 0
LJUBIJA | vodarna Ljubija | 6256 | 139895 | 495786 | 2020-06-02 | Površinska voda | SIST ISO 5667-6:2015 | 21.2 | 7.8 | <.2 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 7.8 | 228 | 11.4 | 104 | 1.7 | neposredni zajem v matici vodotoka. 20 cm pod površino | d0.27 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 0.61 | <5 | <.5 | 0.81 | <.01 | <.001 | 3.83 | 5.26 | 0.82 | <40 | 0.034 | 37 | 2.2 | 1.1 | 0.42 | 0.143 | 3.01 | 5.7 | 6.7 | 2.4 | <3 | 5.74 | <.1 | 0.184 | <.2 | 3.41 | <.05 | 1.97 | <.024 | <.03 | 0.095 | <.2 | <.3 | <.2 | <.18 | <.03 | 70.5 | <.1 | 0.466 | <.4 | <.04 | 0.219 | <.03 | <.02 | 3 | 9 | 10
LJUBIJA | vodarna Ljubija | 6256 | 139895 | 495786 | 2020-07-29 | Površinska voda | SIST ISO 5667-6:2015 | 24.4 | 8.3 | <.2 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.3 | 239 | 11.4 | 104 | 1.4 | neposredni zajem v matici vodotoka. 15 cm pod površino | d0.22 | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. sončno |  | <2 | 1.3 | <5 | <.5 | 1.68 | <.01 | 0.001 | 3.22 | 4.33 | 0.58 | <40 | 0.031 | 48 | 2.4 | 1.2 | 0.5 | 0.27 | 8.88 | 7.3 | 6.7 | 2.4 | <3 | 13.2 | <.1 | 0.172 | <.2 | 3.36 | <.05 | <1.2 | <.024 | <.03 | <.05 | <.2 | <.3 | <.2 | <.18 | <.03 | 63.4 | <.1 | 0.453 | <.4 | <.04 | 0.223 | <.03 | <.02 | 3 | 155 | 34
LJUBIJA | vodarna Ljubija | 6256 | 139895 | 495786 | 2020-09-02 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 12.6 | 8 | <.2 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.5 | 251 | 11.3 | 102 | 2.5 | neposredni zajem v matici vodotoka. 20 cm pod površino | d 0.37 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. oblačno | brez posebnosti (b.p.) | 3.6 | 2 | <5 | 0.6 | 2.17 | <.01 | 0.0014 | 3.21 | 3.26 | 0.43 | <40 | 0.023 | 58 | 2.8 | 1.3 | 0.39 | 0.756 | 42.7 | 8.8 | 7.3 | 2.6 | 3.89 | 29.2 | <.1 | 0.187 | 0.312 | 3.95 | <.05 | 1.64 | <.024 | <.03 | 0.057 | 0.209 | <.3 | <.2 | <.18 | <.03 | 86.8 | <.1 | 0.438 | 0.792 | <.04 | 0.256 | <.03 | <.02 | 6 | 300 | 127
LJUBIJA | vodarna Ljubija | 6256 | 139895 | 495786 | 2020-11-03 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 10.6 | 8.7 | <.2 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.3 | 399 | 11.1 | 102 | 2.7 | neposredni zajem v matici vodotoka. 15 cm pod površino | d0.17 | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 0.61 | <5 | <.5 | 0.93 | <.01 | <.001 | 3.06 | 5.56 | 1.23 | <40 | 0.02 | 43 | 2.5 | 1.4 | 0.65 | 0.235 | 7.26 | 6.6 | 6.4 | 2.3 | <3 | 11.8 | <.1 | 0.186 | <.2 | 3.31 | <.05 | <1.2 | <.024 | <.03 | <.05 | <.2 | <.3 | <.2 | <.18 | 0.079 | 64.7 | <.1 | 0.528 | <.4 | <.04 | 0.257 | <.03 | <.02 | 2 | 13 | 4
LJUBIJA | vodarna Ljubija | 6256 | 139895 | 495786 | 2020-12-01 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | -2 | 6.5 | <.2 | brezbarvna | rjava-zelena. ni kalna | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.4 | 389 | 11.5 | 102 | 1.7 | neposredni zajem v matici vodotoka. 15cm pod površino | d0.32 | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. sončno |  | <2 | 0.8 | <5 | <.5 | 0.68 | <.01 | <.001 | 3.45 | 6.77 | 0.62 | 41 | 0.021 | 41 | 2.9 | 1.6 | 0.33 | <.1 | 3.08 | 6.4 | 6.2 | 2.2 | <3 | 6.53 | <.1 | 0.195 | <.2 | 3.16 | <.05 | <1.2 | <.024 | <.03 | <.05 | <.2 | <.3 | <.2 | <.18 | <.03 | 64.7 | <.1 | 0.554 | <.4 | <.04 | 0.229 | <.03 | <.02 | 1 | 5 | 4
HUDINJA | zajetje pred Vitanjem | 6765 | 138546 | 524102 | 2020-02-04 | Površinska voda | SIST ISO 5667-6:2015 | 7 | 6.8 | <.2 | brezbarvna | zelena. ni kalna | brez vidnih odplak | brez vonja | 7.6 | 108 | 10.8 | 99 | 1.3 | neposredni zajem v matici vodotoka. 20cm pod površino | d0.31 | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. oblačno |  | 2.8 | 1.2 | 5 | <.5 | 1.28 | <.01 | 0.0026 | 2.68 | 7.64 | 2.58 | 49 | 0.035 | 13 | 2.3 | 2.9 | 1.3 | 0.336 | 4.95 | 2.3 | 2.3 | 0.81 | <3 | 4.99 | <.1 | 0.306 | <.2 | 11.8 | <.05 | <1.2 | <.024 | <.03 | <.05 | <.2 | <.3 | 0.216 | <.18 | <.03 | 48.9 | <.1 | 0.278 | <.4 | <.04 | 0.99 | <.03 | <.02 | 29 | 32 | 6
HUDINJA | zajetje pred Vitanjem | 6765 | 138546 | 524102 | 2020-05-05 | Površinska voda | SIST ISO 5667-6:2015 | 18 | 10.4 | <.2 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 8 | 112 | 10.7 | 101 | 0.5 | neposredni zajem v matici vodotoka. 15 cm pod površino | d049 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. oblačno | brez posebnosti (b.p.) | 3.5 | 1.7 | 5 | <.5 | 1.09 | 0.013 | 0.0048 | 2.24 | 7.49 | 2.89 | 43 | <.018 | 13 | 2.5 | 2.7 | 1.3 | 0.446 | 4.73 | 2.4 | 2.4 | 0.87 | <3 | 5.97 | <.1 | 0.282 | 0.208 | 10.6 | <.05 | 1.51 | <.024 | <.03 | <.05 | <.2 | <.3 | 0.215 | <.18 | <.03 | 45.6 | <.1 | 0.255 | <.4 | <.04 | 0.998 | <.03 | <.02 | 55 | 86 | 99
HUDINJA | zajetje pred Vitanjem | 6765 | 138546 | 524102 | 2020-07-30 | Površinska voda | SIST ISO 5667-6:2015 | 24 | 15.6 | <.2 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 7.9 | 98 | 9.4 | 100 | 0.7 | neposredni zajem v matici vodotoka. 10 cm pod površino | d0.16 | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | 7.5 | 7.4 | 8 | <.5 | 1.8 | <.01 | 0.0015 | 1.89 | 5.91 | 2.34 | 44 | 0.05 | 13 | 2.5 | 2.8 | 1.6 | 0.569 | 13.6 | 2.4 | 2.2 | 0.77 | <3 | 16.7 | <.1 | 0.303 | 0.327 | 9.85 | <.05 | <1.2 | <.024 | <.03 | <.05 | <.2 | <.3 | 0.239 | <.18 | 0.041 | 41.7 | <.1 | 0.35 | <.4 | <.04 | 1.45 | <.03 | <.02 | 22 | 180 | 209
HUDINJA | zajetje pred Vitanjem | 6765 | 138546 | 524102 | 2020-10-15 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 8.6 | 7.6 | 0.2 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 7.8 | 101 | 11.4 | 101 | 4.3 | neposredni zajem v matici vodotoka. 15 cm pod površino | d0.23 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | dež | brez posebnosti (b.p.) | 11 | 2.2 | 6 | 0.7 | 1.39 | <.01 | 0.0017 | 2.57 | 6.37 | 2.73 | 50 | 0.05 | 12 | 2.4 | 2.9 | 1.3 | 0.57 | 14.1 | 2.2 | 2 | 0.72 | <3 | 12.3 | <.1 | 0.286 | 0.28 | 10.2 | <.05 | <1.2 | <.024 | <.03 | <.05 | <.2 | <.3 | 0.251 | <.18 | <.03 | 44.9 | <.1 | 0.271 | <.4 | <.04 | 1.19 | <.03 | <.02 | 19 | 25 | 85
MARKOV IZVIR - PRITOK KOBILŠČICE | RTŽ na smučišču nad vasjo Javorovica | 7400 | 72732 | 528344 | 2020-02-05 | Površinska voda | SIST ISO 5667-6:2015 | 0 | 5.9 | <.2 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.2 | 501 | 11.4 | 98 | 1.1 | neposredni zajem v matici vodotoka. 30 cm pod površino | d0.98 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. sončno |  | <2 | 0.89 | <5 | <.5 | 1.14 | <.01 | 0.0015 | 6.31 | 5.84 | 0.67 | 40 | <.018 | 42 | 25 | 0.37 | 0.16 | <.1 | 1.48 | 11.6 | 13.4 | 4.8 | <3 | <3 | <.1 | <.1 | 2.33 | 2.84 | <.05 | 7.35 | <.024 | <.03 | <.05 | <.2 | <.3 | 0.395 | <.18 | <.03 | 17.5 | <.1 | 0.386 | <.4 | <.04 | 0.187 | <.03 | <.02 | 28 | 0 | 0
MARKOV IZVIR - PRITOK KOBILŠČICE | RTŽ na smučišču nad vasjo Javorovica | 7400 | 72732 | 528344 | 2020-05-05 | Površinska voda | SIST ISO 5667-6:2015 | 11 | 9.3 | <.2 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 7.9 | 441 | 10.8 | 102 | 0.4 | neposredni zajem v matici vodotoka. 30 cm pod površino | d0.57 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. oblačno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 0.92 | <5 | <.5 | 1.24 | <.01 | 0.0025 | 5.89 | 4.94 | 0.95 | <40 | <.018 | 46 | 27 | 0.39 | 0.42 | <.1 | 2.56 | 12.7 | 13.7 | 4.9 | <3 | <3 | <.1 | <.1 | 0.379 | 3.08 | <.05 | 4.47 | <.024 | <.03 | <.05 | <.2 | <.3 | <.2 | <.18 | <.03 | 18.5 | <.1 | 0.397 | <.4 | <.04 | 0.196 | <.03 | <.02 | 0 | 0 | 1
MARKOV IZVIR - PRITOK KOBILŠČICE | RTŽ na smučišču nad vasjo Javorovica | 7400 | 72732 | 528344 | 2020-07-30 | Površinska voda | SIST ISO 5667-6:2015 | 20.8 | 13.8 | <.2 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 8 | 748 | 11.1 | 116 | <.1 | neposredni zajem v matici vodotoka. 30 cm pod površino | d1.00 | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 1.1 | <5 | <.5 | 1.31 | <.01 | <.001 | 6.27 | 5.18 | 0.63 | <40 | 0.019 | 52 | 28 | 0.41 | 0.22 | <.1 | 1.19 | 13.7 | 13.7 | 4.9 | <3 | <3 | <.1 | <.1 | 0.289 | 3.21 | <.05 | <1.2 | <.024 | <.03 | <.05 | <.2 | <.3 | <.2 | <.18 | <.03 | 18.5 | <.1 | 0.507 | <.4 | <.04 | 0.232 | <.03 | <.02 | 3 | 2 | 15
MARKOV IZVIR - PRITOK KOBILŠČICE | RTŽ na smučišču nad vasjo Javorovica | 7400 | 72732 | 528344 | 2020-10-14 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 7.4 | 10.5 | <.2 | brezbarvna | rjava | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.1 | 410 | 10.3 | 100 | 3.4 | neposredni zajem v matici vodotoka. 25 cm pod površino | 0.7 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 0.9 | <5 | <.5 | 1.35 | <.01 | <.001 | 6.29 | 5.16 | 0.76 | 49 | <.018 | 53 | 29 | 0.45 | 0.19 | <.1 | 1.24 | 14.1 | 13.7 | 4.9 | <3 | <3 | <.1 | <.1 | 0.295 | 3.43 | <.05 | <1.2 | <.024 | <.03 | <.05 | <.2 | <.3 | <.2 | <.18 | <.03 | 21.5 | <.1 | 0.515 | <.4 | <.04 | 0.225 | <.03 | <.02 | 0 | 4 | 3
SOČA | pregrada Ajba | 8135 | 107058 | 395440 | 2020-02-03 | Površinska voda | SIST ISO 5667-6:2015 | 9 | 7.2 | 0.3 | brezbarvna | zeleno-turkizna. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.2 | 284 | 11.9 | 99 | 1.5 | neposredni zajem v matici vodotoka. 45 cm pod površino | d2.38 | vzorčenje po obdobju suhega vremena | dež-rahel |  | <2 | 0.56 | <5 | 0.6 | 0.78 | 0.02 | 0.0054 | 3.03 | 4.98 | 1.93 | <40 | <.018 | 40 | 9 | 1.5 | 0.41 | 1.04 | 3.64 | 7.7 | 8.1 | 2.9 | 3.32 | 4.73 | <.1 | 0.29 | 0.236 | 13.9 | <.05 | 1.47 | <.024 | <.03 | <.05 | 0.326 | <.3 | <.2 | <.18 | <.03 | 86.1 | <.1 | 0.294 | <.4 | <.04 | 0.297 | <.03 | 0.022 | 11 | 94 | 57
SOČA | pregrada Ajba | 8135 | 107058 | 395440 | 2020-05-05 | Površinska voda | SIST ISO 5667-6:2015 | 12.3 | 11.3 | <.2 | brezbarvna | turkizna. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.1 | 249 | 11.1 | 102 | 2.9 | neposredni zajem v matici vodotoka. 30 cm pod površino | d2.27 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. oblačno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 0.79 | <5 | <.5 | 1.15 | 0.013 | 0.005 | 2.43 | 2.71 | 1.6 | <40 | <.018 | 36 | 7.9 | 1.1 | 0.32 | 1.31 | 3.79 | 6.9 | 7 | 2.5 | <3 | 3.67 | <.1 | 0.276 | 0.238 | 7.72 | <.05 | <1.2 | <.024 | <.03 | <.05 | <.2 | <.3 | <.2 | <.18 | <.03 | 51.3 | <.1 | 0.236 | <.4 | <.04 | 0.234 | <.03 | <.02 | 8 | 28 | 6
SOČA | pregrada Ajba | 8135 | 107058 | 395440 | 2020-07-01 | Površinska voda | SIST ISO 5667-6:2015 | 27.8 | 14.5 | <.2 | brezbarvna | zelena. brez kalnosti | vidne odplake naravnega izvora | brez vonja | 8.3 | 249 | 10.5 | 105 | 0.7 | neposredni zajem v matici vodotoka. 25 cm pod površino | d 2.10 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | <.5 | <5 | <.5 | 1.76 | <.01 | 0.005 | 2.12 | 3.02 | 1.31 | <40 | <.018 | 39 | 7.6 | 1.2 | 0.35 | 2.06 | 3.69 | 7.2 | 7.6 | 2.7 | 3.35 | 5.2 | <.1 | 0.347 | 0.279 | 12.9 | <.05 | 1.55 | <.024 | <.03 | <.05 | 0.233 | <.3 | <.2 | <.18 | <.03 | 69.4 | <.1 | 0.251 | <.4 | <.04 | 0.275 | <.03 | 0.037 | 10 | 436 | 42
SOČA | pregrada Ajba | 8135 | 107058 | 395440 | 2020-10-14 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 7.1 | 9.8 | <.2 | brezbarvna | zeleno mlečna. rahlo kalna | vidne odplake naravnega izvora | brez vonja | 8.3 | 277 | 10.6 | 95 | 8.4 | neposredni zajem v matici vodotoka. 40 cm pod površino | 0.77 | vzorčenje po dežju | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | 4.7 | 0.84 | <5 | <.5 | 1.72 | <.01 | 0.0023 | 2.37 | 2.9 | 1.33 | 40 | 0.022 | 43 | 8.4 | 1.2 | 0.38 | 1.91 | 6.76 | 8 | 8.4 | 3 | 3.69 | 9.53 | <.1 | 0.255 | 0.273 | 11 | <.05 | <1.2 | <.024 | <.03 | <.05 | 0.235 | <.3 | <.2 | <.18 | <.03 | 72.3 | <.1 | 0.284 | <.4 | <.04 | 0.259 | <.03 | 0.029 | 10 | 355 | 66
PODRESNIK | vodno zajetje Podresnik | I06010 | 81038 | 456725 | 2020-02-05 | Površinska voda | SIST ISO 5667-6:2015 | 0 | 3.4 | 0.2 | brezbarvna | peščena. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.5 | 447 | 12.5 | 102 | 1.1 | neposredni zajem v matici vodotoka. 15 cm pod površino | d0.30 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. sončno |  | 11 | 3.5 | 8 | <.5 | 1.91 | <.01 | 0.0023 | 4.43 | 4.53 | 3.65 | 42 | <.018 | 50 | 29 | 1.9 | 0.17 | 0.176 | 3.94 | 13.7 | 14 | 5 | <3 | 5.37 | <.1 | <.1 | <.2 | 2.81 | <.05 | <1.2 | <.024 | <.03 | <.05 | <.2 | <.3 | <.2 | <.18 | <.03 | 23.8 | <.1 | 0.712 | <.4 | <.04 | 0.204 | <.03 | <.02 | 0 | 0 | 0
PODRESNIK | vodno zajetje Podresnik | I06010 | 81038 | 456725 | 2020-05-05 | Površinska voda | SIST ISO 5667-6:2015 | 12 | 9.3 | <.2 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.5 | 440 | 11 | 104 | 0.8 | neposredni zajem v matici vodotoka. 20 cm pod površino | d0.30 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. oblačno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 1.8 | 5 | <.5 | 1.69 | <.01 | 0.0039 | 3.33 | 3.96 | 1.2 | <40 | <.018 | 50 | 29 | 0.6 | 0.55 | 0.258 | 3.24 | 13.7 | 14.3 | 5.1 | <3 | <3 | <.1 | <.1 | <.2 | 2.74 | <.05 | 1.22 | <.024 | <.03 | <.05 | <.2 | <.3 | <.2 | <.18 | <.03 | 23 | <.1 | 0.733 | <.4 | <.04 | 0.29 | <.03 | <.02 | 6 | 4 | 7
PODRESNIK | vodno zajetje Podresnik | I06010 | 81038 | 456725 | 2020-07-01 | Površinska voda | SIST ISO 5667-6:2015 | 17.5 | 13.4 | <.2 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.5 | 451 | 9.8 | 103 | 0.6 | neposredni zajem v matici vodotoka. 20 cm pod površino | d0.21 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | 3.2 | 1.5 | 5 | 0.5 | 2.09 | <.01 | 0.0024 | 3.22 | 3.8 | 1.22 | <40 | <.018 | 55 | 31 | 0.76 | 0.17 | 1.06 | 5.08 | 14.8 | 14.8 | 5.3 | <3 | 3.35 | <.1 | 0.113 | 0.285 | 4.59 | <.05 | <1.2 | <.024 | <.03 | <.05 | <.2 | <.3 | 0.206 | <.18 | <.03 | 28.5 | <.1 | 0.901 | <.4 | <.04 | 0.255 | <.03 | <.02 | 30 | 15 | 52
PODRESNIK | vodno zajetje Podresnik | I06010 | 81038 | 456725 | 2020-10-14 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 9.4 | 8.3 | <.2 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.5 | 573 | 10.8 | 101 | 4.8 | neposredni zajem v matici vodotoka. 10 cm pod površino | d0.13 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 2.4 | 5 | <.5 | 2.44 | <.01 | 0.0011 | 3.11 | 3.13 | 1.48 | 55 | <.018 | 54 | 28 | 0.87 | 0.4 | 0.421 | 5.34 | 14 | 14.6 | 5.2 | 3.06 | 5.52 | <.1 | 0.112 | 0.241 | 3.03 | <.05 | <1.2 | <.024 | <.03 | <.05 | <.2 | <.3 | 0.22 | <.18 | <.03 | 26.3 | <.1 | 0.844 | <.4 | <.04 | 0.281 | <.03 | <.02 | 5 | 57 | 27
Podatki so izpisani do meje določljivosti analizne metode (LOQ).

## Analizne metode KAL ARSO 2020
Šifra parametra | Parameter | Merilni princip | Referenca | Enota | LOD | LOQ | Merilna negotovost | Merilna negotovost v območju LOQ | Validacija | Datu vpisa | Izvajalec | Akreditacija | CAS številka | Območje validacije
2291 | Mangan-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.04 | 0.1 | 9% | 14% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO | akreditirano |  | 0,1-300
2301 | Železo-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.3 | 1 | 19% | 24% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO |  |  | 1-300
3011 | Bor-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 1 | 3 | 22% | 25% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO |  |  | 1-300
4010 | Aluminij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 1 | 3 | 18% | 22% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO |  |  | 1-300
4020 | Antimon-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.05 | 0.1 | 12% | 14% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO | akreditirano |  | 0,05-100
4030 | Arzen-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.02 | 0.1 | 11% | 15% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO | akreditirano |  | 0,05-100
4040 | Baker-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.07 | 0.2 | 13% | 14% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO | akreditirano |  | 0,1-300
4070 | Barij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.2 | 0.6 | 11% | 17% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO |  |  | 0,3-300
4080 | Berilij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.02 | 0.05 | 18% | 26% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO |  |  | 0,05-100
4090 | Cink-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.4 | 1.2 | 15% | 19% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO | akreditirano |  | 1-300
4120 | Kadmij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.008 | 0.024 | 11% | 22% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO | akreditirano | 7440-43-9 | 0,01-100
4150 | Kobalt-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.01 | 0.03 | 13% | 19% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO | akreditirano |  | 0,01-100
4160 | Kositer-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.02 | 0.05 | 19% | 20% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO |  |  | 0,05-100
4190 | Krom-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.07 | 0.2 | 10% | 19% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO | akreditirano |  | 0,05-300
4220 | Molibden-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.1 | 0.3 | 25% | 26% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO | akreditirano |  | 0,1-300
4230 | Nikelj-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.05 | 0.2 | 12% | 13% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO | akreditirano | 7440-02-0 | 0,05-300
4260 | Selen-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.05 | 0.18 | 20% | 28% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO | akreditirano |  | 0,1-100
4270 | Srebro-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.01 | 0.03 | 12% | 22% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO |  |  | 0,01-20
4280 | Stroncij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.03 | 0.1 | 9% | 17% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO |  |  | 0,1-500
4290 | Svinec-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.02 | 0.1 | 12% | 17% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO | akreditirano | 7439-92-1 | 0,05-300
4330 | Vanadij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.01 | 0.03 | 12% | 13% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO |  |  | 0,01-100
4370 | Titan-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.1 | 0.4 | 14% | 22% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO |  |  | 0,1-100
4480 | Cezij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.01 | 0.04 | 8% | 17% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO |  |  | 0,01-100
4485 | Rubidij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.03 | 0.09 | 10% | 21% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO |  |  | 0,05-300
4490 | Galij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.01 | 0.03 | 11% | 14% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO |  |  | 0,01-100
4495 | Talij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.008 | 0.02 | 11% | 15% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO |  |  | 0,01-100
Datum vpisa = datum, od kdaj je metoda veljavna.
LOD | meja zaznavnosti analizne metode
LOQ | meja določljivosti analizne metode

## Analizne metode NLZOH NM 2020
Šifra parametra | Parameter | Merilni princip | Referenca | Enota | LOD | LOQ | Merilna negotovost | Merilna negotovost v območju LOQ | Validacija | Datum vpisa | Izvajalec | Akreditacija | CAS številka | Območje validacije | Izkoristek metode
1010 | Temperatura zraka |  | SIST DIN 38404-C4-2:2000,točka4.1 | °C |  |  | ±0,3°C | ±0,3°C | da | 2003-04-23 | NLZOH NM | da |  | 0-50
1020 | Temperatura vode |  | SIST DIN 38404-C4-2:2000,točka4.1 | °C |  |  | ±0,3°C | ±0,3°C | da | 2003-04-23 | NLZOH NM | da |  | 0-50
1029 | Barva | SPEK | SIST EN ISO 7887:2012, metoda B | m-1 | 0.05 | 0.2 | ±0,17 | ±0,17 |  | 2016-09-01 | NLZOH NM | da |  | 0,2-5
1029 | Barva | SPEK | SIST EN ISO 7887:2012, metoda B | m-1 | 0.05 | 0.2 | ±0,17 | ±0,17 |  | 2020-10-16 | NLZOH NM | da |  | 0,2-5
1031 | Vidna barva | senzorika | ONORM M 6620:2012 | [5 empty] | da | 2016-01-01 | NLZOH NM | ne
1032 | Intenziteta vidne barve | senzorika | ONORM M 6620:2012 | [5 empty] | da | 2017-01-01 | NLZOH NM | ne
1050 | Vonj | senzorika | ONORM M 6620:2012 | [5 empty] | da | 2016-01-01 | NLZOH NM | ne
1051 | Intenziteta vonja | senzorika | ONORM M 6620:2012 | [5 empty] | da | 2017-01-01 | NLZOH NM | ne
1060 | pH | EL | SIST ISO 10523:2012 |  | 1 | 2 | ±0,12 | ±0,12 | da | 2017-01-01 | NLZOH NM | da |  | 2-12
1071 | Električna prevodnost (25°C) | EL | SIST EN 27888:1998 | uS/cm | 0.7 | 1.3 | 1.2% | 1.2% | da | 2011-01-01 | NLZOH NM | da |  | 100-3100
1081 | Kisik sonda | EL | ISO 17289:2014 | mg/L O2 | 0.4 | 1 | ±0,2 | ±1 | da | 2017-01-01 | NLZOH NM | da |  | 1-20
1091 | Nasičenost s kisikom-sonda | EL | ISO 17289:2014 | % | 4 | 7 | 5% | 7% | ne | 2017-01-01 | NLZOH NM | ne
1110 | Motnost | TUR | SIST EN ISO 7027:2000 | NTU | 0.03 | 0.1 | 16% | 16% | da | 2017-01-01 | NLZOH NM | ne |  | 0,1-1000
1110 | Motnost | TUR | SIST EN ISO 7027-1:2017 | NTU | 0.03 | 0.1 | 16% | 16% | da | 2020-01-01 | NLZOH NM | ne |  | 0,1-1000
1191 | Prosojnost (Secchijeva globina) | videz | SIST EN ISO 7027:2000 | m |  |  |  |  | ne | 2010-01-01 | NLZOH NM | ne
2020 | Suspendirane snovi po sušenju | GRAV | SIST EN 872:2005 | mg/L | 1 | 2 | 25% | 25% | da | 2016-01-01 | NLZOH NM | da |  | 2-40
2070 | KPK s KMnO4 | VOL | SIST EN ISO 8467:1998-modif. | mg/L O2 | 0.2 | 0.5 | 20% | 20% | da | 2.2..2018 | NLZOH NM | da |  | 0,5-10
2080 | KPK s K2Cr2O7 | SPEK | ISO 15705:2002 | mg/L O2 | 2 | 5 | 16% | 21% | da | 2019-01-01 | NLZOH NM | da |  | 5-40 | 101%
2090 | BPK5 | EL | SIST EN 1899-1,2:2000 | mg/L O2 | 0.3 | 0.5 | 20% | 20% | da | 2016-01-01 | NLZOH NM | da |  | 0,5-6
2102 | Raztopljeni organski ogljik-DOC | IR | SIST ISO 8245:2000 | mg/L C | 0.1 | 0.3 | 14% | 20% | da | 2020-04-06 | NLZOH NM | da |  |  | 95%
2140 | Amonij | SPEK (CFA) | ISO 11732:2005-poglavje 4 | mg/L NH4 | 0.002 | 0.01 | 12% | 12% | da | 2017-09-08 | NLZOH NM | da |  | 0,010-1 | 99%
2140 | Amonij | SPEK (CFA) | ISO 11732:2005-poglavje 4 | mg/L NH4 | 0.002 | 0.01 | 11% | 11% | da | 2020-10-23 | NLZOH NM | da |  | 0,010-1 | 99%
2150 | Nitriti | SPEK (CFA) | ISO13395:1996 | mg/L NO2 | 0.0004 | 0.001 | 8.2% | 8.2% | da | 2017-09-08 | NLZOH NM | da |  | 0,001-0.2 | 98%
2150 | Nitriti | SPEK (CFA) | ISO13395:1996 | mg/L NO2 | 0.0004 | 0.001 | 8% | 8% | da | 2020-10-23 | NLZOH NM | da |  | 0,001-0.2 | 98%
2160 | Nitrati | IC | SIST EN ISO 10304-1:2009 | mg/L NO3 | 0.006 | 0.02 | 11% | 11% | da | 2017-01-01 | NLZOH NM | da |  | 0,02-30
2160 | Nitrati | IC | SIST EN ISO 10304-1:2009 | mg/L NO3 | 0.006 | 0.02 | 10% | 10% | da | 2020-10-14 | NLZOH NM | da |  | 0,02-30
2170 | Sulfati | IC | SIST EN ISO 10304-1:2009 | mg/L | 0.02 | 0.06 | 8% | 8% | da | 2017-01-01 | NLZOH NM | da |  | 0,06-100
2170 | Sulfati | IC | SIST EN ISO 10304-1:2009 | mg/L | 0.02 | 0.06 | 12% | 12% | da | 2020-10-14 | NLZOH NM | da |  | 0,06-100
2180 | Kloridi | IC | SIST EN ISO 10304-1:2009 | mg/L | 0.04 | 0.13 | 7% | 7% | da | 2017-01-01 | NLZOH NM | da |  | 0,13-150
2180 | Kloridi | IC | SIST EN ISO 10304-1:2009 | mg/L | 0.04 | 0.13 | 12% | 12% | da | 2020-10-14 | NLZOH NM | da |  | 0,13-150
2211 | Fluoridi | IC | SIST EN ISO 10304-1:2009 | ug/L | 10 | 40 | 22% | 22% | da | 2017-01-01 | NLZOH NM | da | 16984-48-8 | 40-2000
2211 | Fluoridi | IC | SIST EN ISO 10304-1:2009 | ug/L | 10 | 40 | 19% | 19% | da | 2020-10-14 | NLZOH NM | da | 16984-48-8 | 40-2000
2221 | Celotni fosfor - nefiltriran | SPEK (CFA) | ISO 15681-2:2018 | mg/L PO4 | 0.006 | 0.018 | 11% | 11% | da | 2019-01-01 | NLZOH NM | da |  | 0,03-0,5 | 100%
2250 | Kalcij | ICP-MS | SIST EN ISO 17294-2:2016 | mg/L | 0.04 | 0.1 | 13% | 13% | da | 2019-01-01 | NLZOH NM | da |  | 0,1-620
2260 | Magnezij | ICP-MS | SIST EN ISO 17294-2:2016 | mg/L | 0.02 | 0.03 | 8% | 8% | da | 2019-01-01 | NLZOH NM | da |  | 0,03-100
2270 | Natrij | ICP-MS | SIST EN ISO 17294-2:2016 | mg/L | 0.03 | 0.1 | 17% | 17% | da | 2019-01-01 | NLZOH NM | da |  | 0,1-600
2280 | Kalij | ICP-MS | SIST EN ISO 17294-2:2016 | mg/L | 0.02 | 0.08 | 16% | 16% | da | 2019-01-01 | NLZOH NM | da |  | 0,08-100
2800 | Skupna trdota | izračun | Laboratorijska metoda-izračuni | °NT | 0.06 | 0.1 | 19% | 19% | da | 2017-01-01 | NLZOH NM | ne |  | 0,1-50
2810 | Karbonatna trdota | izračun | SIST EN ISO 9963-1:1998 | °N | 0.3 | 1 | 7% | 7% | da | 2019-01-01 | NLZOH NM | da |  | 1,1-56
2910 | m-alkaliteta | VOL | SIST EN ISO 9963-1:1998 | mekv/L | 0.1 | 0.4 | 7% | 7% | da | 2017-09-01 | NLZOH NM | da |  | 0,4-20
Datum vpisa = datum, od kdaj je metoda veljavna.
LOD | meja zaznavnosti analizne metode
LOQ | meja določljivosti analizne metode

## Anlizne metode NLZOH KR 2020
Šifra parametra | Parameter | Merilni princip | Referenca | Enota | LOD | LOQ | Merilna negotovost v območju LOQ | Validacija | Datum vpisa | Izvajalec
9090 | Clostridium perfringens (vključno s sporami) | štetje | Direktiva Sveta 98/83/ES | CFU/100 mL | 1.2 | - | 18.6% | da | 2014-02-05 | NLZOH KR
9100 | Escherichia coli (E.coli) | štetje | ISO 9308-1:2014, ISO 9308-1:2014/Amd 2016 | CFU/100 mL | 0.7 | - | 14.9% | da | 2015-01-01 | NLZOH KR
9110 | Enterokoki | štetje | SIST EN ISO 7899-2:2000 | CFU/100 mL | 1.4 | - | 15.5% | da | 2013-10-01 | NLZOH KR
Datum vpisa = datum, od kdaj je metoda veljavna.
LOD | meja zaznavnosti analizne metode
LOQ | meja določljivosti analizne metode