## Podatki PVOPV 2021
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
[6 empty] | 210 | 220 | 1010 | 1020 | 1029 | 1031 | 1040 | 1045 | 1050 | 1060 | 1071 | 1081 | 1091 | 1110 | 1160 | 1191 | 1520 | 1530 | 1900 | 2020 | 2070 | 2080 | 2090 | 2102 | 2140 | 2150 | 2160 | 2170 | 2180 | 2211 | 2221 | 2250 | 2260 | 2270 | 2280 | 2291 | 2301 | 2800 | 2810 | 2910 | 3011 | 4010 | 4020 | 4030 | 4040 | 4070 | 4080 | 4090 | 4120 | 4150 | 4160 | 4190 | 4220 | 4230 | 4260 | 4270 | 4280 | 4290 | 4330 | 4370 | 4480 | 4485 | 4490 | 4495 | 9090 | 9100 | 9110
Skupina | Ime | Šifra postaje | Koordinata X | Koordinata Y | Datum | Matriks | Metoda vzorčenja | Temperatura zraka | Temperatura vode | Barva | Vidna barva | Videz | Vidne odplake | Vonj | pH | Električna prevodnost (25 0C) | Kisik sonda | Nasičenost s kisikom - sonda | Motnost | Način odvzema | Prosojnost | Vreme pred vzorčenjem | Vreme med vzorčenjem | Opombe - stanje okolice | Suspendirane snovi po sušenju | KPK s KMnO4 | KPK s K2Cr2O7 | BPK5 | DOC | Amonij | Nitriti | Nitrati | Sulfati | Kloridi | Fluoridi | Celotni fosfor - nefiltriran | Kalcij | Magnezij | Natrij | Kalij | Mangan-filt. | Železo - filt. | Skupna trdota | Karbonatna trdota | m-Alkaliteta | Bor-filt. | Aluminij-filt. | Antimon-filt. | Arzen-filt. | Baker-filt. | Barij-filt. | Berilij-filt. | Cink-filt. | Kadmij-filt. | Kobalt-filt. | Kositer-filt. | Krom-filt. | Molibden-filt. | Nikelj-filt. | Selen-filt. | Srebro-filt. | Stroncij-filt. | Svinec-filt. | Vanadij-filt. | Titan-filt. | Cezij-filt. | Rubidij-filt. | Galij-filt. | Talij-filt. | Clostridium perfringens (vključno s sporami) | Escherichia coli (E. coli) | Intestinalni enterokoki
[6 empty] | - | - | 0C | 0C | m-1 | - | - | - | - | - | µS/cm | mg O2/l | % | NTU | - | m | - | - | - | mg/l | mg O2/l | mg O2/l | mg O2/l | mg C/l | mg NH4/l | mg NO2/l | mg NO3/l | mg/l | mg/l | µg/l | mg PO4/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | 0NT | 0NT | mekv/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | CFU/100 ml | CFU/100 ml | CFU/100 ml
BISTRICA | Vodarna Zg. Bistrica | 2705 | 140899 | 541350 | 2021-02-03 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 7 | 3.5 | 0.3 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | vidne odplake naravnega izvora | brez vonja | 7.6 | 73 | 12.9 | 102 | 1.1 | neposredni zajem v matici vodotoka. 30 cm pod površino | d1.32 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 2.7 | 5 | <0.5 | 2.08 | <0.01 | 0.0025 | 3.1 | 5.7 | 2.93 | 41 | <0.018 | 7.2 | 1.5 | 3.6 | 0.72 | 0.69 | 32.5 | 1.4 | 1.2 | 0.42 | <5 | 27.2 | <0.1 | <0.1 | 0.36 | 17.7 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 95 | <0.1 | 0.319 | <0.4 | <0.04 | 1.12 | <0.03 | <0.02 | 93 | 79 | 25
BISTRICA | Vodarna Zg. Bistrica | 2705 | 140899 | 541350 | 2021-05-05 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 16 | 8.3 | 0.6 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | vidne odplake naravnega izvora | brez vonja | 7.7 | 84 | 11.5 | 102 | 1.6 | neposredni zajem v matici vodotoka. 10 cm pod površino | d 0.14 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. oblačno | brez posebnosti (b.p.) | 2.8 | 3.4 | 8 | 0.6 | 2.25 | 0.093 | 0.0036 | 2.66 | 5.8 | 3.15 | <40 | <0.031 | 8.8 | 1.8 | 4.2 | 0.86 | 1.16 | 23.8 | 1.6 | 1.5 | 0.53 | <5 | 32.6 | <0.1 | 0.102 | <0.2 | 20.2 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 118 | <0.1 | 0.379 | 0.431 | <0.04 | 1.2 | <0.03 | <0.02 | 40 | 1700 | 22
BISTRICA | Vodarna Zg. Bistrica | 2705 | 140899 | 541350 | 2021-07-29 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 23.5 | 16.3 | 0.3 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 7.8 | 95 | 9.6 | 101 | 1.2 | neposredni zajem v matici vodotoka. 10 cm pod površino | d0.20 | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | 5.6 | 3.7 | 9 | 0.5 | 2.83 | 0.028 | 0.0054 | 2.79 | 5.63 | 3.09 | <40 | 0.076 | 11 | 2.3 | 4.5 | 1.1 | 1.73 | 22 | 2.1 | 1.8 | 0.65 | <5 | 59.9 | <0.1 | 0.15 | 0.212 | 21.5 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 123 | <0.1 | 0.604 | <0.4 | <0.04 | 1.69 | <0.03 | <0.02 | 44 | 210 | 80
BISTRICA | Vodarna Zg. Bistrica | 2705 | 140899 | 541350 | 2021-11-15 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 6.7 | 6 | 0.5 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 7.7 | 77 | 12.2 | 100 | 1.5 | neposredni zajem v matici vodotoka. 45 cm pod površino | d 1.31 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | megla | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 3.6 | 7 | 0.5 | 2.32 | 0.011 | 0.0017 | 2.18 | 5.65 | 2.81 | <40 | <0.018 | 7.7 | 1.6 | 3.5 | 0.75 | 0.592 | 23.3 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | <5 | 24.5 | <0.1 | <0.1 | <0.2 | 18.5 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 106 | <0.1 | 0.332 | 0.402 | <0.04 | 1.22 | <0.03 | <0.02 | 18 | 36 | 31
LJUBIJA | vodarna Ljubija | 6256 | 139895 | 495786 | 2021-02-03 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 1.3 | 6.3 | <0.2 | brezbarvna | siva. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.2 | 212 | 11.6 | 101 | 1.4 | neposredni zajem v matici vodotoka. 5 cm pod površino | d0.16 | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. oblačno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 0.62 | <5 | <0.5 | 0.88 | <0.01 | 0.0015 | 3.37 | 6.43 | 0.67 | <40 | <0.018 | 37 | 2.7 | 1.4 | 0.29 | 0.262 | 9.11 | 5.8 | 5.6 | 2 | <5 | 8.63 | <0.1 | 0.184 | <0.2 | 2.76 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 54.4 | <0.1 | 0.484 | <0.4 | <0.04 | 0.204 | <0.03 | <0.02 | 0 | 0 | 2
LJUBIJA | vodarna Ljubija | 6256 | 139895 | 495786 | 2021-03-02 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 4.1 | 6.3 | <0.2 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.1 | 210 | 11.9 | 101 | 1.8 | neposredni zajem v matici vodotoka. 15 cm pod površino | d 0.40 | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 0.75 | <5 | <0.5 | 0.85 | <0.01 | <0.001 | 3.37 | 5.72 | 0.55 | <40 | <0.018 | 39 | 2.3 | 1.3 | 0.26 | 0.168 | 6.31 | 6 | 5.6 | 2 | <5 | 9.26 | <0.1 | 0.19 | <0.2 | 2.75 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 55.2 | <0.1 | 0.467 | <0.4 | <0.04 | 0.194 | <0.03 | <0.02 | 0 | 0 | 0
LJUBIJA | vodarna Ljubija | 6256 | 139895 | 495786 | 2021-05-05 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 17.2 | 7.1 | <0.2 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.2 | 222 | 11.4 | 102 | 2.06 | neposredni zajem v matici vodotoka. 20 cm pod površino | d 0.34 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | 2.6 | 1.1 | 5 | <0.5 | 1.27 | <0.01 | 0.0011 | 4.08 | 3.89 | 0.44 | <40 | <0.031 | 41 | 2.1 | 1 | 0.3 | 0.375 | 11.9 | 6.2 | 5.9 | 2.1 | <5 | 16.2 | <0.1 | 0.189 | 0.22 | 3.2 | <0.05 | 2.16 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 72 | <0.1 | 0.405 | 0.679 | <0.04 | 0.228 | <0.03 | <0.02 | 0 | 17 | 25
LJUBIJA | vodarna Ljubija | 6256 | 139895 | 495786 | 2021-06-03 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 22.1 | 7.7 | 0.2 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.2 | 201 | 11.4 | 102 | 3.6 | neposredni zajem v matici vodotoka. 15 cm pod površino | d0.29 | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 0.71 | <5 | <0.5 | 0.88 | <0.01 | <0.001 | 2.67 | 4.65 | 0.52 | <40 | <0.018 | 38 | 2.3 | 1.5 | 0.33 | 0.232 | 6.94 | 5.8 | 5.6 | 2 | <5 | 13.5 | <0.1 | 0.182 | <0.2 | 2.89 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 50.8 | <0.1 | 0.578 | 0.513 | <0.04 | 0.248 | <0.03 | <0.02 | 1 | 7 | 7
LJUBIJA | vodarna Ljubija | 6256 | 139895 | 495786 | 2021-07-29 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 22.8 | 8.6 | 0.5 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.3 | 226 | 11.3 | 103 | 1 | neposredni zajem v matici vodotoka. 10 cm pod površino | d0.18 | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | 6.7 | 1.3 | <5 | <0.5 | 2.12 | <0.01 | 0.0028 | 3.11 | 5.41 | 0.66 | <40 | 0.02 | 42 | 2.9 | 1.5 | 0.48 | 0.259 | 8.65 | 6.5 | 6.2 | 2.2 | <5 | 11.6 | <0.1 | 0.204 | <0.2 | 3.15 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 67.8 | <0.1 | 0.608 | 0.4 | <0.04 | 0.254 | <0.03 | <0.02 | 1 | 79 | 13
LJUBIJA | vodarna Ljubija | 6256 | 139895 | 495786 | 2021-09-02 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 7 | 7.9 | 0.2 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.2 | 234 | 11.3 | 100 | 1.2 | neposredni zajem v matici vodotoka. 15 cm pod površino | d 0.3 | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 0.56 | <5 | <0.5 | 1.16 | <0.01 | <0.001 | 3.29 | 6.77 | 0.57 | <40 | 0.05 | 37 | 2.6 | 1.4 | 0.27 | <0.1 | 2.57 | 5.8 | 6.4 | 2.3 | <5 | 5.13 | <0.1 | 0.193 | <0.2 | 3.02 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | 0.5 | <0.18 | <0.03 | 65.9 | <0.1 | 0.614 | <0.4 | <0.04 | 0.228 | <0.03 | <0.02 | 0 | 16 | 16
LJUBIJA | vodarna Ljubija | 6256 | 139895 | 495786 | 2021-11-15 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 3.2 | 7.3 | <0.2 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.3 | 214 | 11.5 | 101 | 1.6 | neposredni zajem v matici vodotoka. 10 cm pod površino | d 0.17 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 0.99 | <5 | 0.6 | 1.17 | <0.01 | <0.001 | 3.4 | 5.34 | 0.81 | <40 | 0.019 | 46 | 2.5 | 1.3 | 0.53 | 0.142 | 3.75 | 7 | 6.4 | 2.3 | <5 | 8.25 | <0.1 | 0.186 | <0.2 | 3.52 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 77.3 | <0.1 | 0.474 | <0.4 | <0.04 | 0.218 | <0.03 | <0.02 | 0 | 6 | 5
LJUBIJA | vodarna Ljubija | 6256 | 139895 | 495786 | 2021-12-07 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | -7.1 | 6.6 | 0.2 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.1 | 230 | 11.6 | 101 | 2.1 | neposredni zajem v matici vodotoka. 15 cm pod površino | d 0.31 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 0.76 | <5 | <0.5 | 1.06 | <0.01 | <0.001 | 3.13 | 5.54 | 0.69 | <40 | <0.018 | 43 | 2.7 | 1.2 | 0.33 | <0.1 | 3.32 | 6.6 | 6.7 | 2.4 | <5 | 6.17 | <0.1 | 0.194 | <0.2 | 3.44 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 74.6 | <0.1 | 0.458 | <0.4 | <0.04 | 0.229 | <0.03 | <0.02 | 0 | 2 | 5
HUDINJA | zajetje pred Vitanjem | 6765 | 138546 | 524102 | 2021-02-03 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 8.1 | 4 | <0.2 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 7.8 | 109 | 12.6 | 102 | 0.3 | neposredni zajem v matici vodotoka. 5 cm pod površino | d0.14 | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. oblačno | brez posebnosti (b.p.) | 2.2 | 1.1 | <5 | <0.5 | 0.84 | <0.01 | <0.001 | 3.02 | 7.42 | 3.21 | 45 | 0.018 | 13 | 2.6 | 3.2 | 1.4 | 0.353 | 9.78 | 2.4 | 2.2 | 0.77 | <5 | 5.58 | <0.1 | 0.302 | <0.2 | 10.1 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | 0.205 | <0.3 | 0.226 | <0.18 | <0.03 | 42 | <0.1 | 0.238 | <0.4 | <0.04 | 0.861 | <0.03 | <0.02 | 80 | 23 | 11
HUDINJA | zajetje pred Vitanjem | 6765 | 138546 | 524102 | 2021-05-05 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 17.6 | 8.7 | 0.5 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | vidne odplake naravnega izvora | brez vonja | 7.9 | 108 | 11.1 | 101 | 2.6 | neposredni zajem v matici vodotoka. 10 cm pod površino | d 0.2 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | 3.3 | 1.6 | <5 | <0.5 | 0.99 | <0.01 | 0.0024 | 2.05 | 6.93 | 2.56 | 46 | <0.031 | 13 | 2.5 | 2.9 | 1.2 | 0.451 | 5 | 2.4 | 2.2 | 0.78 | <5 | 5.79 | <0.1 | 0.288 | 0.217 | 10.2 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 45.6 | <0.1 | 0.267 | <0.4 | <0.04 | 0.945 | <0.03 | <0.02 | 29 | 47 | 32
HUDINJA | zajetje pred Vitanjem | 6765 | 138546 | 524102 | 2021-07-28 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 29.4 | 15.4 | 0.3 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 7.7 | 104 | 9.5 | 100 | 1.2 | neposredni zajem v matici vodotoka. 10 cm pod površino | d0.18 | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | 4.4 | 1.6 | <5 | <0.5 | 1.95 | <0.01 | 0.0011 | 1.96 | 6.09 | 2.07 | 54 | 0.05 | 13 | 2.5 | 2.7 | 1.5 | 0.887 | 9.17 | 2.4 | 2.3 | 0.81 | <5 | 11.1 | <0.1 | 0.456 | 3.32 | 9.92 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | 0.21 | <0.18 | <0.03 | 42.6 | <0.1 | 0.411 | <0.4 | <0.04 | 1.63 | <0.03 | <0.02 | 11 | 72 | 51
HUDINJA | zajetje pred Vitanjem | 6765 | 138546 | 524102 | 2021-09-28 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 16.1 | 11.7 | 0.2 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 7.8 | 122 | 10.3 | 99 | 0.3 | neposredni zajem v matici vodotoka. 5 cm pod površino | d 0.105 | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | 2.2 | 2.1 | <5 | <0.5 | 0.93 | 0.019 | <0.001 | 2.19 | 7.19 | 2.38 | 47 | 0.04 | 15 | 3.3 | 3.3 | 1.7 | 0.369 | 3.72 | 2.9 | 2.7 | 0.95 | <5 | 6.49 | <0.1 | 0.425 | 0.242 | 12.8 | <0.05 | 2.42 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | 0.214 | <0.18 | <0.03 | 55.7 | <0.1 | 0.373 | <0.4 | <0.04 | 1.63 | <0.03 | <0.02 | 10 | 83 | 70
MARKOV IZVIR - PRITOK KOBILŠČICE | RTŽ na smučišču nad vasjo Javorovica | 7400 | 72732 | 528344 | 2021-02-02 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | -2 | 6.2 | <0.2 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.2 | 457 | 10.8 | 104 | 1 | neposredni zajem v matici vodotoka. 35 cm pod površino | d1.2 | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 1.1 | <5 | <0.5 | 1.04 | <0.01 | <0.001 | 6.02 | 4.82 | 0.79 | 54 | <0.018 | 50 | 29 | 0.48 | 0.26 | 0.104 | 5.59 | 13.7 | 13.2 | 4.7 | <5 | <5 | <0.1 | <0.1 | 0.427 | 2.73 | <0.05 | 1.27 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 17.3 | <0.1 | 0.413 | <0.4 | <0.04 | 0.193 | <0.03 | <0.02 | 10 | 0 | 2
MARKOV IZVIR - PRITOK KOBILŠČICE | RTŽ na smučišču nad vasjo Javorovica | 7400 | 72732 | 528344 | 2021-05-04 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 10.4 | 8.9 | <0.2 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.1 | 523 | 10.9 | 101 | 0.4 | neposredni zajem v matici vodotoka. 40 cm pod površino | d 1.2 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 0.7 | <5 | 0.6 | 0.87 | <0.01 | <0.001 | 6.86 | 5.03 | 0.69 | <40 | <0.031 | 51 | 29 | 0.46 | 0.22 | <0.1 | <2 | 13.8 | 13.4 | 4.8 | <5 | <5 | <0.1 | <0.1 | 0.298 | 3.19 | <0.05 | 1.33 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 19.3 | <0.1 | 0.455 | <0.4 | <0.04 | 0.205 | <0.03 | <0.02 | 0 | 0 | 0
MARKOV IZVIR - PRITOK KOBILŠČICE | RTŽ na smučišču nad vasjo Javorovica | 7400 | 72732 | 528344 | 2021-07-28 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 23.3 | 12.6 | 0.2 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 8 | 502 | 9.8 | 100 | 0.8 | neposredni zajem v matici vodotoka. 25 cm pod površino | d0.38 | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 0.99 | <5 | <0.5 | 1.67 | <0.01 | <0.001 | 5.87 | 4.77 | 1.24 | <40 | 0.024 | 53 | 30 | 0.5 | 0.72 | <0.1 | <2 | 14.3 | 13.7 | 4.9 | <5 | <5 | <0.1 | <0.1 | 0.469 | 3.23 | <0.05 | 1.5 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 20.1 | <0.1 | 0.539 | <0.4 | <0.04 | 0.24 | <0.03 | <0.02 | 0 | 0 | 4
MARKOV IZVIR - PRITOK KOBILŠČICE | RTŽ na smučišču nad vasjo Javorovica | 7400 | 72732 | 528344 | 2021-09-29 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 12.3 | 12.1 | <0.2 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.1 | 467 | 9.9 | 99 | 0.6 | neposredni zajem v matici vodotoka. 40 cm pod površino | d 1.2 | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. oblačno | brez posebnosti (b.p.) | 4.6 | 2.3 | 5 | 0.6 | 0.91 | <0.01 | <0.001 | 7.05 | 5.65 | 0.77 | <40 | <0.018 | 50 | 29 | 0.47 | 0.27 | 0.104 | 2.3 | 13.7 | 13.4 | 4.8 | <5 | <5 | <0.1 | <0.1 | 0.353 | 3.26 | <0.05 | 1.61 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 19.3 | <0.1 | 0.527 | <0.4 | <0.04 | 0.234 | <0.03 | <0.02 | 0 | 1 | 2
SOČA | pregrada Ajba | 8135 | 107058 | 395440 | 2021-02-01 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 3.6 | 6.9 | <0.2 | brezbarvna | zelena. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.2 | 286 | 12.1 | 102 | 1.3 | neposredni zajem v matici vodotoka. 40 cm pod površino | 1.37 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | 2.4 | 0.77 | <5 | <0.5 | 0.82 | 0.019 | 0.0024 | 5.42 | 4.26 | 3.4 | 44 | 0.032 | 42 | 9.8 | 2 | 0.43 | 1.29 | 14.1 | 8.1 | 7.6 | 2.7 | <5 | 14.3 | <0.1 | 0.258 | 0.258 | 11.4 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | 0.318 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 75.4 | <0.1 | 0.297 | <0.4 | <0.04 | 0.294 | <0.03 | 0.027 | 45 | 800 | 255
SOČA | pregrada Ajba | 8135 | 107058 | 395440 | 2021-05-05 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 13.1 | 9.5 | 0.3 | brezbarvna | zeleno mlečna. rahlo kalna | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.2 | 244 | 11.3 | 100 | 8.4 | neposredni zajem v matici vodotoka. 40 cm pod površino | 0.78 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. oblačno | brez posebnosti (b.p.) | 12 | 0.72 | <5 | <0.5 | 0.9 | <0.01 | 0.0024 | 2.28 | 1.77 | 1.27 | <40 | <0.031 | 35 | 6.2 | 1.1 | 0.42 | 0.896 | 7.53 | 6.3 | 7 | 2.5 | <5 | 11.5 | <0.1 | 0.229 | 0.284 | 8.43 | <0.05 | 2.39 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | 0.239 | <0.3 | 0.245 | <0.18 | <0.03 | 48.6 | <0.1 | 0.259 | <0.4 | <0.04 | 0.252 | <0.03 | 0.022 | 7 | 173 | 91
SOČA | pregrada Ajba | 8135 | 107058 | 395440 | 2021-07-01 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 26.3 | 14.9 | <0.2 | brezbarvna | zelena - smaragdno brez motnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.2 | 223 | 10.7 | 101 | 1.6 | neposredni zajem v matici vodotoka. 30 cm pod površino | d2.36 | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | <0.5 | <5 | <0.5 | 0.6 | 0.013 | 0.0041 | 1.38 | 2.01 | 1.15 | <40 | <0.018 | 34 | 7.4 | 0.91 | 0.29 | 1.73 | 12.3 | 6.5 | 6.4 | 2.3 | <5 | <5 | <0.1 | 0.291 | 0.2 | 8.13 | <0.05 | 1.7 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 46.4 | <0.1 | 0.224 | <0.4 | <0.04 | 0.204 | <0.03 | 0.043 | 3 | 31 | 19
SOČA | pregrada Ajba | 8135 | 107058 | 395440 | 2021-09-28 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 20.6 | 13.2 | 0.2 | brezbarvna | zeleno smaragna. brez kalnosti | vidne odplake naravnega izvora | brez vonja | 8.2 | 256 | 10.2 | 98 | 1.7 | neposredni zajem v matici vodotoka. 30 cm pod površino | d 2.82 | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 0.8 | <5 | 0.6 | 0.74 | 0.015 | 0.0046 | 2.3 | 3.58 | 1.54 | <40 | <0.018 | 42 | 8.2 | 1.1 | 0.58 | 2.67 | 6.45 | 7.8 | 7.6 | 2.7 | <5 | <5 | <0.1 | 0.411 | 0.249 | 11.3 | <0.05 | 1.61 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | 0.038 | 70.3 | <0.1 | 0.252 | <0.4 | <0.04 | 0.323 | <0.03 | 0.02 | 7 | 77 | 38
PODRESNIK | vodno zajetje Podresnik | I06010 | 81038 | 456725 | 2021-02-24 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 4.2 | 5.3 | <0.2 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.5 | 481 | 12.2 | 102 | 0.3 | neposredni zajem v matici vodotoka. 10 cm pod površino | d0.17 | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | 2.2 | 1.1 | <5 | <0.5 | 1.41 | <0.01 | 0.0012 | 4.55 | 3.29 | 6.37 | <40 | <0.018 | 56 | 31 | 4 | 0.19 | 0.134 | <2 | 15 | 14 | 5 | <5 | <5 | <0.1 | <0.1 | 0.222 | 2.94 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 24.9 | <0.1 | 0.772 | <0.4 | <0.04 | 0.202 | <0.03 | <0.02 | 9 | 10 | 2
PODRESNIK | vodno zajetje Podresnik | I06010 | 81038 | 456725 | 2021-05-04 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 16.2 | 8.3 | <0.2 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.5 | 441 | 10.9 | 101 | 2 | neposredni zajem v matici vodotoka. 10 cm pod površino | d 0.14 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 2.4 | 6 | 0.7 | 2.14 | <0.01 | 0.0019 | 4.22 | 3.04 | 2.97 | 47 | <0.031 | 50 | 27 | 2.1 | 0.16 | 0.281 | 5.3 | 13.2 | 13.2 | 4.7 | <5 | 10.6 | <0.1 | <0.1 | 0.224 | 2.93 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 23.5 | <0.1 | 0.816 | <0.4 | <0.04 | 0.221 | <0.03 | <0.02 | 4 | 5 | 4
PODRESNIK | vodno zajetje Podresnik | I06010 | 81038 | 456725 | 2021-07-01 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 20 | 12.8 | 0.2 | brezbarvna | rjava brez motnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.3 | 389 | 10 | 101 | 1.3 | neposredni zajem v matici vodotoka. 15 cm pod površino | d0.32 | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | 3.1 | 1.4 | <5 | <0.5 | 1.66 | <0.01 | <0.001 | 3.71 | 3.76 | 6.25 | <40 | 0.019 | 53 | 32 | 3.6 | 0.15 | 0.367 | 2.63 | 14.8 | 14.3 | 5.1 | <5 | <5 | <0.1 | 0.105 | <0.2 | 3.06 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 24.8 | <0.1 | 0.922 | <0.4 | <0.04 | 0.208 | <0.03 | <0.02 | 4 | 20 | 28
PODRESNIK | vodno zajetje Podresnik | I06010 | 81038 | 456725 | 2021-09-28 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 12.3 | 11.8 | 0.6 | brezbarvna | rjava. brez kalnosti | brez vidnih odplak | brez vonja | 8.5 | 451 | 10.2 | 101 | 1.6 | neposredni zajem v matici vodotoka. 10 cm pod površino | d 0.17 | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | 6.6 | 3 | 6 | <0.5 | 1.56 | <0.01 | 0.0028 | 3.29 | 4.36 | 0.99 | 43 | <0.018 | 54 | 30 | 0.67 | 0.23 | 0.704 | 4.2 | 14.5 | 14 | 5 | <5 | <5 | <0.1 | 0.123 | <0.2 | 3.23 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 25.6 | <0.1 | 0.985 | <0.4 | <0.04 | 0.377 | <0.03 | <0.02 | 4 | 15 | 9
Podatki so izpisani do meje določljivosti analizne metode (LOQ).

## Analizne metode KAL ARSO 2021
Parameter | Merilni princip | Referenca | Enota | LOD | LOQ | Merilna negotovost | Merilna negotovost v območju LOQ | Validacija | Datum vpisa | Izvajalec | Akreditacija | CAS številka | Območje validacije
Mangan-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.04 | 0.1 | 9% | 14% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO | akreditirano |  | 0,1-300
Železo-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.7 | 2 | 19% | 24% | da | 2021-01-01 | KAL-ARSO |  |  | 1-300
Bor-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 1.5 | 5 | 22% | 25% | da | 2021-01-01 | KAL-ARSO |  |  | 1-300
Aluminij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 1.5 | 5 | 18% | 22% | da | 2021-01-01 | KAL-ARSO |  |  | 1-300
Aluminij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 1.5 | 5 | 18% | 22% | da | 2021-01-01 | KAL-ARSO |  |  | 1-300
Antimon-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.05 | 0.1 | 12% | 14% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO | akreditirano |  | 0,05-100
Arzen-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.02 | 0.1 | 11% | 15% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO | akreditirano |  | 0,05-100
Baker-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.07 | 0.2 | 13% | 14% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO | akreditirano |  | 0,1-300
Barij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.3 | 1 | 11% | 17% | da | 2021-01-01 | KAL-ARSO |  |  | 0,3-300
Berilij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.02 | 0.05 | 18% | 26% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO |  |  | 0,05-100
Cink-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.4 | 1.2 | 15% | 19% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO | akreditirano |  | 1-300
Kadmij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.008 | 0.024 | 11% | 22% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO | akreditirano | 7440-43-9 | 0,01-100
Kobalt-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.01 | 0.03 | 13% | 19% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO | akreditirano |  | 0,01-100
Kositer-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.03 | 0.1 | 19% | 20% | da | 2021-01-01 | KAL-ARSO |  |  | 0,05-100
Krom-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.07 | 0.2 | 10% | 19% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO | akreditirano |  | 0,05-300
Molibden-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.1 | 0.3 | 25% | 26% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO | akreditirano |  | 0,1-300
Nikelj-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.05 | 0.2 | 12% | 13% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO | akreditirano | 7440-02-0 | 0,05-300
Selen-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.05 | 0.18 | 20% | 28% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO | akreditirano |  | 0,1-100
Srebro-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.01 | 0.03 | 12% | 22% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO |  |  | 0,01-20
Stroncij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.2 | 0.5 | 9% | 17% | da | 2021-01-01 | KAL-ARSO |  |  | 0,1-500
Svinec-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.02 | 0.1 | 12% | 17% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO | akreditirano | 7439-92-1 | 0,05-300
Vanadij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.02 | 0.05 | 12% | 13% | da | 2021-01-01 | KAL-ARSO |  |  | 0,01-100
Titan-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.1 | 0.4 | 14% | 22% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO |  |  | 0,1-100
Cezij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.01 | 0.04 | 8% | 17% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO |  |  | 0,01-100
Rubidij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.03 | 0.09 | 10% | 21% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO |  |  | 0,05-300
Galij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.01 | 0.03 | 11% | 14% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO |  |  | 0,01-100
Talij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016 | µg/L | 0.008 | 0.02 | 11% | 15% | da | 2019-06-01 | KAL-ARSO |  |  | 0,01-100
Datum vpisa = datum, od kdaj je metoda veljavna.
LOD | meja zaznavnosti analizne metode
LOQ | meja določljivosti analizne metode

## Analizne metode NLZOH MB 2021
Parameter | Merilni princip | Referenca | Enota | LOD | LOQ | Merilna negotovost | Merilna negotovost v območju LOQ | Validacija | Datum vpisa | Izvajalec | Območje validacije
Celotni fosfor-nefiltriran | SF | ND-IV-NLZOH-OKAMB-336, izdaja 1 | mg PO4/l | 0.015 | 0.031 | 0,031-0,15 mg/l = 34 % 0,151-0,276 mg/l = 20 % 0,277-30,7 mg/l = 16 % 30,8-306,6 mg/l = 15 % | 34% | da | 2020-11-01 | NLZOH MB | 0,031 - 307
Celotni fosfor-nefiltriran | SF | ISO 6878:2004 | mg PO4/l | 0.015 | 0.031 | 0,031-0,15 mg/l = 34 % 0,151-0,276 mg/l = 20 % 0,277-30,7 mg/l = 16 % 30,8-306,6 mg/l = 15 % | 34% | da | 2021-01-29 | NLZOH MB | 0,031 - 307
Datum vpisa = datum, od kdaj je metoda veljavna.
LOD | meja zaznavnosti analizne metode
LOQ | meja določljivosti analizne metode

## Analizne metode NLZOH NM 2021
Parameter | Merilni princip | Referenca | Enota | LOD | LOQ | Merilna negotovost | Merilna negotovost v območju LOQ | Validacija | Datum vpisa | Izvajalec | Akreditacija | CAS številka | Območje validacije | Izkoristek metode
Temperatura zraka |  | SIST DIN 38404-C4-2:2000,točka4.1 | °C |  |  | ±0,3°C | ±0,3°C | da | 2003-04-23 | NLZOH NM | da |  | 0-50
Temperatura vode |  | SIST DIN 38404-C4-2:2000,točka4.1 | °C |  |  | ±0,3°C | ±0,3°C | da | 2003-04-23 | NLZOH NM | da |  | 0-50
Barva | SPEK | SIST EN ISO 7887:2012, metoda B | m-1 | 0.05 | 0.2 | ±0,17 | ±0,17 |  | 2020-10-16 | NLZOH NM | da |  | 0,2-5
Vidna barva | senzorika | ONORM M 6620:2012 | [5 empty] | da | 2016-01-01 | NLZOH NM | ne
Intenziteta vidne barve | senzorika | ONORM M 6620:2012 | [5 empty] | da | 2017-01-01 | NLZOH NM | ne
Vonj | senzorika | ONORM M 6620:2012 | [5 empty] | da | 2016-01-01 | NLZOH NM | ne
Intenziteta vonja | senzorika | ONORM M 6620:2012 | [5 empty] | da | 2017-01-01 | NLZOH NM | ne
pH | EL | SIST ISO 10523:2012 |  | 1 | 2 | ±0,12 | ±0,12 | da | 2017-01-01 | NLZOH NM | da |  | 2-12
Električna prevodnost (25°C) | EL | SIST EN 27888:1998 | uS/cm | 0.7 | 1.3 | 1.2% | 1.2% | da | 2011-01-01 | NLZOH NM | da |  | 100-3100
Kisik sonda | EL | ISO 17289:2014 | mg/L O2 | 0.4 | 1 | ±0,2 | ±1 | da | 2017-01-01 | NLZOH NM | da |  | 1-20
Nasičenost s kisikom-sonda | EL | ISO 17289:2014 | % | 4 | 7 | 5% | 7% | ne | 2017-01-01 | NLZOH NM | ne
Motnost | TUR | SIST EN ISO 7027-1:2017 | NTU | 0.03 | 0.1 | 16% | 16% | da | 2020-10-08 | NLZOH NM | ne |  | 0,1-1000
Prosojnost (Secchijeva globina) | videz | SIST EN ISO 7027:2000 | m |  |  |  |  | ne | 2010-01-01 | NLZOH NM | ne
Suspendirane snovi po sušenju | GRAV | SIST EN 872:2005 | mg/L | 1 | 2 | 25% | 25% | da | 2016-01-01 | NLZOH NM | da |  | 2-40
KPK s KMnO4 | VOL | SIST EN ISO 8467:1998-modif. | mg/L O2 | 0.2 | 0.5 | 20% | 20% | da | 2.2..2018 | NLZOH NM | da |  | 0,5-10
KPK s K2Cr2O7 | SPEK | ISO 15705:2002 | mg/L O2 | 2 | 5 | 16% | 21% | da | 2019-01-01 | NLZOH NM | da |  | 5-40 | 101%
BPK5 | EL | SIST EN 1899-1,2:2000 | mg/L O2 | 0.3 | 0.5 | 20% | 20% | da | 2016-01-01 | NLZOH NM | da |  | 0,5-6
Raztopljeni organski ogljik-DOC | IR | SIST ISO 8245:2000 | mg/L C | 0.1 | 0.3 | 14% | 20% | da | 2020-04-06 | NLZOH NM | da |  |  | 95%
Amonij | SPEK (CFA) | ISO 11732:2005-poglavje 4 | mg/L NH4 | 0.002 | 0.01 | 11% | 11% | da | 2020-10-23 | NLZOH NM | da |  | 0,010-1 | 99%
Nitriti | SPEK (CFA) | ISO13395:1996 | mg/L NO2 | 0.0004 | 0.001 | 8% | 8% | da | 2020-10-23 | NLZOH NM | da |  | 0,001-0.2 | 98%
Nitrati | IC | SIST EN ISO 10304-1:2009 | mg/L NO3 | 0.006 | 0.02 | 10% | 10% | da | 2020-10-14 | NLZOH NM | da |  | 0,02-30
Sulfati | IC | SIST EN ISO 10304-1:2009 | mg/L | 0.02 | 0.06 | 12% | 12% | da | 2020-10-14 | NLZOH NM | da |  | 0,06-100
Kloridi | IC | SIST EN ISO 10304-1:2009 | mg/L | 0.04 | 0.13 | 12% | 12% | da | 2020-10-14 | NLZOH NM | da |  | 0,13-150
Fluoridi | IC | SIST EN ISO 10304-1:2009 | ug/L | 10 | 40 | 19% | 19% | da | 2020-10-14 | NLZOH NM | da | 16984-48-8 | 40-2000
Celotni fosfor - nefiltriran | SPEK (CFA) | ISO 15681-2:2018 | mg/L PO4 | 0.006 | 0.018 | 11% | 11% | da | 2019-01-01 | NLZOH NM | da |  | 0,03-0,5 | 100%
Kalcij | ICP-MS | SIST EN ISO 17294-2:2016 | mg/L | 0.04 | 0.1 | 13% | 13% | da | 2019-01-01 | NLZOH NM | da |  | 0,1-620
Magnezij | ICP-MS | SIST EN ISO 17294-2:2016 | mg/L | 0.02 | 0.03 | 8% | 8% | da | 2019-01-01 | NLZOH NM | da |  | 0,03-100
Natrij | ICP-MS | SIST EN ISO 17294-2:2016 | mg/L | 0.03 | 0.1 | 17% | 17% | da | 2019-01-01 | NLZOH NM | da |  | 0,1-600
Kalij | ICP-MS | SIST EN ISO 17294-2:2016 | mg/L | 0.02 | 0.08 | 16% | 16% | da | 1.1.219 | NLZOH NM | da |  | 0,08-100
Skupna trdota | izračun | Laboratorijska metoda-izračuni | °NT | 0.06 | 0.1 | 19% | 19% | da | 2017-01-01 | NLZOH NM | ne |  | 0,1-50
Karbonatna trdota | izračun | SIST EN ISO 9963-1:1998 | °N | 0.3 | 1 | 7% | 7% | da | 2019-01-01 | NLZOH NM | da |  | 1,1-56
Karbonatna trdota | izračun | SIST EN ISO 9963-1:1998 | °N | 0.3 | 1 | 8% | 8% | da | 2021-05-20 | NLZOH NM | da |  | 1,1-56
m-alkaliteta | VOL | SIST EN ISO 9963-1:1998 | mekv/L | 0.1 | 0.4 | 7% | 7% | da | 2017-09-01 | NLZOH NM | da |  | 0,4-20
m-alkaliteta | VOL | SIST EN ISO 9963-1:1998 | mekv/L | 0.1 | 0.4 | 8% | 8% | da | 2021-05-20 | NLZOH NM | da |  | 0,4-20
Datum vpisa = datum, od kdaj je metoda veljavna.
LOD | meja zaznavnosti analizne metode
LOQ | meja določljivosti analizne metode

## Analizne metode NLZOH KR 2021
Parameter | Merilni princip | Referenca | Enota | LOD | LOQ | Merilna negotovost v območju LOQ | Validacija | Datum vpisa | Izvajalec
Clostridium perfringens (vključno s sporami) | štetje | Direktiva Sveta 98/83/ES | CFU/100 mL | 1.2 | - | ±0,17 | da | 2021-01-13 | NLZOH KR
Escherichia coli (E.coli) | štetje | ISO 9308-1:2014, ISO 9308-1:2014/Amd 2016 | CFU/100 mL | 1.2 | - | ±0,1 | da | 2020-07-20 | NLZOH KR
Enterokoki | štetje | SIST EN ISO 7899-2:2000 | CFU/100 mL | 1.8 | - | ±0,14 | da | 2020-07-20 | NLZOH KR
Datum vpisa = datum, od kdaj je metoda veljavna.
LOD | meja zaznavnosti analizne metode
LOQ | meja določljivosti analizne metode